## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2021-31/03/2022
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 10 | DM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0913 | 2021-04-22 | 1 | 47 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6
2 | 11 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0735 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6
3 | 12 | DM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0090 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
4 | 14 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0093 | 2021-04-15 | 1 | 50 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 6
5 | 15 | DM fideri sonu | Yeraltı | 20-01-0169 | 2021-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 6
6 | 16 | DM fideri başı | Yeraltı | 20-01-1046 | 2021-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 7
7 | 17 | DM fideri başı | Yeraltı | 20-01-1049 | 2021-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 3
8 | 18 | DM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0077 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 2 | 0 | 199 | 0 | 0 | 5
9 | 19 | DM fideri sonu | Yeraltı | 20-01-0238 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
10 | 20 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-31-5321 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3
11 | 21 | DM fideri başı | Havai | 48-63-0002 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 45
12 | 22 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-0432 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49 | 1
13 | 23 | DM fideri başı | Havai | 48-61-0006 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 40
14 | 24 | DM fideri sonu | Havai | 48-62-0095 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 4
15 | 25 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-0675 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 1 | 0 | 178 | 0 | 6 | 1
16 | 26 | DM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0170 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
17 | 27 | DM fideri sonu | Havai | 09-36-0162 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 4 | 0 | 452 | 0 | 43 | 25
18 | 28 | DM fideri sonu | Yeraltı | 20-01-0057 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
19 | 29 | DM fideri başı | Havai | 48-64-0032 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 14
20 | 30 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-62-0002 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 6
21 | 31 | DM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0042 | 2021-04-22 | 1 | 47 | 2 | 2 | 353 | 2 | 2 | 8
22 | 32 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-65-0002 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 2 | 2 | 1262 | 2 | 2 | 45
23 | 33 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0742 | 2021-04-22 | 1 | 48 | 0 | 0 | 338 | 0 | 4 | 24
24 | 34 | DM fideri sonu | Havai | 48-68-0365 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 1 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 47
25 | 35 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-67-0004 | 2021-04-20 | 1 | 48 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 4
26 | 36 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-65-0004 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 47
27 | 37 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0130 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 1 | 0 | 136 | 0 | 6 | 2
28 | 38 | DM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0002 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 31
29 | 39 | DM fideri sonu | Havai | 09-38-0065 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 2 | 0 | 337 | 0 | 48 | 13
30 | 40 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-0564 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 1 | 0 | 151 | 0 | 4 | 24
31 | 41 | DM fideri sonu | Havai | 48-62-0298 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
32 | 42 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-37-0480 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1
33 | 43 | DM fideri sonu | Havai | 48-68-5730 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 48
34 | 44 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0003 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0
35 | 45 | DM fideri başı | Havai | 09-38-0022 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 2 | 0 | 241 | 0 | 0 | 12
36 | 46 | DM fideri başı | Havai | 48-61-0112 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 39
37 | 47 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-31-0197 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 8
38 | 48 | DM fideri başı | Havai | 09-37-0100 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
39 | 49 | DM fideri başı | Havai | 48-68-5730 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 1 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 47
40 | 50 | DM fideri sonu | Havai | 09-47-0295 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 2 | 0 | 802 | 0 | 0 | 42
41 | 51 | DM fideri sonu | Havai | 20.01.6216 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3
42 | 52 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-5922 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 6
43 | 53 | DM fideri sonu | Havai | 48-70-0067 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 9 | 0 | 582 | 0 | 25 | 33
44 | 54 | DM fideri sonu | Havai | 48-64-0025 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 14
45 | 55 | DM fideri başı | Havai | 09-47-0002 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 40
46 | 56 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-62-0006 | 2021-04-23 | 1 | 49 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 34
47 | 57 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0144 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1253 | 2 | 2 | 45
48 | 58 | DM fideri sonu | Havai | 48-63-044 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
50 | 60 | DM fideri sonu | Havai | 48-62-0527 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 2 | 0 | 353 | 0 | 0 | 7
51 | 61 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-0515 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 2 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0
52 | 62 | DM fideri sonu | Havai | 20.01.5885 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1
53 | 63 | DM fideri sonu | Havai | 48-61-0111 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 46
54 | 64 | DM fideri sonu | Yeraltı | 20.01.5572 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
55 | 65 | DM fideri başı | Havai | 48-68-0004 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 43
56 | 66 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-61-0001 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 39
57 | 67 | DM fideri başı | Havai | 48-62-0310 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 39
58 | 68 | DM fideri başı | Havai | 48-67-0007 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 2 | 0 | 674 | 0 | 0 | 27
59 | 70 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-31-0154 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5
60 | 71 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-62-0009 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 3
61 | 72 | DM fideri sonu | Yeraltı | 48-67-0060 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 4
63 | 74 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0308 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1
64 | 75 | DM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0413 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
65 | 76 | DM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0015 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 6
66 | 77 | DM fideri sonu | Yeraltı | 48-61-0062 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 5
67 | 78 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-65-0289 | 2021-04-21 | 1 | 47 | 4 | 0 | 119 | 0 | 0 | 12
68 | 79 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0269 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 1 | 0 | 377 | 0 | 0 | 8
69 | 80 | DM fideri sonu | Yeraltı | 20-01-0028 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
70 | 81 | DM fideri sonu | Havai | 48-62-0309 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 7 | 834 | 0 | 48 | 23
71 | 82 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-5738 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
72 | 83 | DM fideri başı | Havai | 09-31-0385 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 1 | 0 | 693 | 1 | 0 | 33
140 | 13 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0625 | 2021-04-01 | 2 | 52 | 0 | 5 | 1119 | 0 | 0 | 40
141 | 69 | DM fideri sonu | Havai | 48-68-0380 | 2021-04-01 | 2 | 49 | 2 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 45
144 | 59 | DM fideri başı | Havai | 48-71-0001 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 1 | 21 | 1105 | 0 | 31 | 41 | HÜCRE İÇ ARIZASI | Bakım
145 | 73 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0523 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 2 | 18 | 1381 | 1 | 33 | 45 | HÜCRE İÇ ARIZASI | Bakım

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/1678-1/1215 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
120 | ALİ RIZA YAŞAR | 276404 | 2021-09-20 | AG | KT | 2021-09-23 | 2021-10-01 | a |  | -
154 | HÜLYA ERDOĞAN | 3145220 | 2021-09-27 | AG | KT | 2021-10-06 | 2021-10-14 | a |  | -
155 | EKREM KOCAMAN | 3974028 | 2021-09-27 | AG | KT | 2021-10-06 | 2021-10-14 | a |  | -
156 | ÜNSAL SANDAL | 700040541 | 2021-10-04 | AG | KT | 2021-10-08 | 2021-10-16 | a |  | -
158 | ABDURRAHMAN ACAR | 378710 | 2021-10-12 | AG | KT | 2021-10-18 | 2021-10-26 | a |  | -
160 | NERİMAN PULAT | 3140594 | 2021-10-26 | AG | KT | 2021-11-01 | 2021-11-09 | a |  | -
162 | FATMA GÜLAY ERBİL | 6612937 | 2021-11-16 | AG | KT | 2021-11-17 | 2021-11-25 | a |  | -
163 | OSMAN KIREL | 8031660 | 2021-11-16 | AG | KT | 2021-11-17 | 2021-11-25 | a |  | -
164 | HASAN MERT GÜMÜŞ | 5032086 | 2021-11-18 | AG | KT | 2021-11-19 | 2021-11-27 | a | GÇ | Dağıtım Trafosu
165 | BİLAL ABBAK | 4133454 | 2021-11-18 | AG | KT | 2021-11-19 | 2021-11-27 | a | EGD | Dağıtım Trafosu
166 | BURAK KILIÇ | 6410128 | 2021-11-16 | AG | KT | 2021-11-19 | 2021-11-27 | a |  | -
167 | IŞIK PARÇA | 1014172 | 2021-11-18 | AG | KT | 2021-11-19 | 2021-11-27 | a |  | -
168 | CİHAN TOKAT | 1004326 | 2021-11-18 | AG | KT | 2021-11-19 | 2021-11-27 | a |  | -
169 | AHMET BENCİK | 8063592 | 2021-11-17 | AG | KT | 2021-11-25 | 2021-12-03 | a |  | -
170 | İBRAHİM SARILI | 4604964 | 2021-11-23 | AG | KT | 2021-11-26 | 2021-12-04 | a |  | -
171 | YUNUS YAKAR | 3520379 | 2021-10-18 | OG | KT | 2021-10-25 20:00 | 2021-11-02 | a |  | -
174 | HAMZA KARABAŞ | 6616848 | 2021-12-02 | AG | KT | 2021-12-07 | 2021-12-15 | a |  | -
175 | ZAKİR AKSU | 6013282 | 2021-12-03 | AG | KT | 2021-12-07 | 2021-12-15 | a |  | -
208 | İRFAN DURĞUT | 4886776 | 2021-12-06 | AG | KT | 2021-12-09 | 2021-12-17 | a |  | -
209 | FETHİ DELİGÖZ | 1704082 | 2021-12-16 | AG | KT | 2021-12-20 | 2021-12-28 | a |  | -
210 | HALİL DURAN | 1703953 | 2021-12-16 | AG | KT | 2021-12-20 | 2021-12-28 | a |  | -
211 | ŞAHİN UZUN | 2607090 | 2021-12-23 | AG | KT | 2021-12-24 | 2022-01-01 | a |  | -
212 | SEZGİN ÖZKAYA | 4802474 | 2021-12-27 | AG | KT | 2021-12-29 | 2022-01-05 | a |  | -
213 | FATMA AKGÜN | 4830868 | 2021-12-27 | AG | KT | 2021-12-29 | 2022-01-05 | a |  | -
248 | BİLAL ABBAK | 4133454 | 2022-02-07 | AG | DÖ | 2022-02-07 | 2022-02-21 | a |  | -
250 | HASAN MERT GÜMÜŞ | 5032086 | 2022-02-15 | AG | DÖ | 2022-02-16 | 2022-03-02 | a |  | -