## EPF-39
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-39
Form Adı | Teknik Kalite Performansı Tablosu (Teknik Kalite Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
20EPDK-48-65-0380-S | 50 | 16 | 0 | 1244 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20EPDK-48-65-0187-O | 49 | 11 | 9 | 364 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0