## EPF-39
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-39
Form Adı | Teknik Kalite Performansı Tablosu (Teknik Kalite Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
713 | 52 | 7 | 1 | 1434 | 0 | 0 | 21 | 51 | 17 | 24 | 20210 | 2 | 2 | 33
714 | 52 | 5 | 1 | 697 | 0 | 48 | 52 | 47 | 32 | 0 | 1635 | 1 | 22 | 46
715 | 51 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 51 | 51 | 2 | 2 | 2053 | 2 | 2 | 51
725 | 52 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 | 18 | 393 | 1 | 1 | 7
741 | 52 | 1 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 46 | 51 | 2 | 0 | 1824 | 0 | 0 | 48
770 | 52 | 7 | 9 | 2946 | 1 | 52 | 12 | 49 | 14 | 13 | 319 | 14 | 48 | 5
782 | 52 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 33 | 49 | 0 | 16 | 1293 | 0 | 0 | 32