## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.0996 | 20.3268 | 20.4122 | 43.5134 | 21.1826 | 21.3091 | 47.5843 | 49.8257 | 49.8047 | 23.6608
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.6378 | 0.85873 | 0.86778 | 0.78516 | 1.306 | 1.3031 | 0.8468 | 0.57475 | 0.57731 | 0.91027
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.13133 | 0.047259 | 0.047686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034652
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.717 | 8.6727 | 0 | 9.6588 | 9.6041 | 0 | 13.0617 | 12.9391 | 9.2788
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.2727 | 0.27131 | 0 | 0.20311 | 0.20196 | 0 | 0.16802 | 0.16644 | 0.24861
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.050825 | 0.050567 | 0 | 0.000358 | 0.00035597 | 0 | 0.016811 | 0.016653 | 0.03856
Genel Toplam |  | 39.8688 | 30.2734 | 30.3222 | 44.2985 | 32.3509 | 32.4186 | 48.4311 | 63.647 | 63.5042 | 34.1717
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 4.0534 | 4.0426 | 10.3804 | 3.2872 | 3.3538 | 1.0324
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 72.8829 | 40.3466 | 40.5121 | 59.2237 | 33.9162 | 34.0596 | 49.1704 | 42.3203 | 42.3845 | 39.6258
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.6393 | 3.6207 | 0 | 3.4264 | 3.407 | 0 | 1.0633 | 1.0533 | 3.3142
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 72.8829 | 43.9859 | 44.1329 | 61.3817 | 41.3959 | 41.5092 | 59.5508 | 46.6708 | 46.7916 | 43.9725
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.87378 | 0.5278 | 0.52956 | 0.86264 | 0.5234 | 0.52532 | 1.1875 | 1.0831 | 1.084 | 0.58729
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.032657 | 0.0087281 | 0.0088499 | 0.0080798 | 0.022333 | 0.022252 | 0.010974 | 0.007237 | 0.0072721 | 0.010934
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0012231 | 0.00043159 | 0.00043562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031654
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067834 | 0.067489 | 0 | 0.073495 | 0.073079 | 0 | 0.069507 | 0.068855 | 0.068572
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0024857 | 0.0024731 | 0 | 0.0010859 | 0.0010798 | 0 | 0.00094847 | 0.00093958 | 0.0020774
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00027084 | 0.00026946 | 0 | 2.708e-06 | 2.6927e-06 | 0 | 0.0001819 | 0.00018019 | 0.00021525
Genel Toplam |  | 0.90766 | 0.60755 | 0.60908 | 0.87072 | 0.62032 | 0.62174 | 1.1984 | 1.1609 | 1.1613 | 0.66941
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.0057034 | 0.010713 | 0.010684 | 0.027435 | 0.0086879 | 0.0088638 | 0.0027286
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21942 | 0.12385 | 0.12434 | 0.20865 | 0.13428 | 0.13471 | 0.17284 | 0.13681 | 0.13715 | 0.12743
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014473 | 0.014399 | 0 | 0.018864 | 0.018757 | 0 | 0.0067606 | 0.0066972 | 0.014319
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21942 | 0.13833 | 0.13874 | 0.21435 | 0.16386 | 0.16415 | 0.20027 | 0.15226 | 0.15271 | 0.14448
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.50477 | 0.34092 | 0.34175 | 0.67063 | 0.47684 | 0.47794 | 0.71513 | 0.68554 | 0.68581 | 0.40089
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.50477 | 0.34092 | 0.34175 | 0.67063 | 0.47684 | 0.47794 | 0.71513 | 0.68554 | 0.68581 | 0.40089
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.