## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.1926 | 17.9854 | 18.0829 | 27.6345 | 2.87 | 2.9813 | 37.9536 | 51.9263 | 51.7604 | 18.008
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.0235 | 1.2786 | 1.2892 | 2.062 | 0.39983 | 0.4073 | 0 | 0 | 0 | 1.1041
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.05322 | 0.0010332 | 0.0012351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010075
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.0994 | 8.068 | 0 | 4.7885 | 4.7669 | 0 | 15.1419 | 14.962 | 8.0257
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.15205 | 0.15147 | 0 | 0.042543 | 0.042352 | 0 | 0.45186 | 0.4465 | 0.1538
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 47.2694 | 27.5164 | 27.5928 | 29.6965 | 8.1008 | 8.1979 | 37.9536 | 67.5201 | 67.1689 | 27.2927
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.3039 | 9.2113 | 9.3084 | 31.896 | 15.1348 | 15.2101 | 55.7248 | 36.5308 | 36.7588 | 11.5923
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.1555 | 1.1511 | 0 | 0.0020707 | 0.0020614 | 0 | 1.8589 | 1.8368 | 1.0412
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 34.3039 | 10.3669 | 10.4595 | 31.896 | 15.1369 | 15.2121 | 55.7248 | 38.3897 | 38.5956 | 12.6335
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.92863 | 0.49658 | 0.49825 | 0.55699 | 0.081614 | 0.08375 | 0.79434 | 0.86205 | 0.86124 | 0.46503
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.026814 | 0.011361 | 0.011421 | 0.010753 | 0.0031252 | 0.0031595 | 0 | 0 | 0 | 0.0097227
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00078864 | 1.5311e-05 | 1.8302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4929e-05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071545 | 0.071268 | 0 | 0.039502 | 0.039324 | 0 | 0.089375 | 0.088314 | 0.068101
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0023809 | 0.0023716 | 0 | 0.00077644 | 0.00077295 | 0 | 0.0028575 | 0.0028235 | 0.0021909
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.95623 | 0.58189 | 0.58333 | 0.56774 | 0.12502 | 0.12701 | 0.79434 | 0.95428 | 0.95238 | 0.54506
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13683 | 0.03968 | 0.040056 | 0.13333 | 0.073364 | 0.073634 | 0.23585 | 0.14251 | 0.14362 | 0.050129
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0054844 | 0.0054632 | 0 | 2.9117e-05 | 2.8986e-05 | 0 | 0.025876 | 0.025569 | 0.0058797
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13683 | 0.045164 | 0.045519 | 0.13333 | 0.073393 | 0.073663 | 0.23585 | 0.16839 | 0.16919 | 0.056009
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.4586 | 0.46945 | 0.46941 | 0.50968 | 0.15111 | 0.15272 | 0.37736 | 0.36823 | 0.36834 | 0.42302
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4586 | 0.46945 | 0.46941 | 0.50968 | 0.15111 | 0.15272 | 0.37736 | 0.36823 | 0.36834 | 0.42302
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.