## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.8589 | 14.753 | 14.8373 | 25.636 | 33.1251 | 33.06 | 36.0518 | 22.6708 | 22.7985 | 17.8179
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.8241 | 0.24543 | 0.25642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19758
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.26407 | 0.14765 | 0.14846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11439
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.0481 | 6.006 | 0 | 2.9656 | 2.9398 | 0 | 4.5159 | 4.4728 | 5.4818
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.50682 | 0.5033 | 0 | 0.019479 | 0.01931 | 0 | 0.10415 | 0.10315 | 0.40204
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.15523 | 0.15415 | 0 | 0.0017897 | 0.0017741 | 0 | 0 | 0 | 0.11897
Genel Toplam |  | 28.9471 | 21.8563 | 21.9056 | 25.636 | 36.1119 | 36.0208 | 36.0518 | 27.2908 | 27.3745 | 24.1327
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.6594 | 14.05 | 14.0543 | 7.2133 | 5.2278 | 5.245 | 7.7093 | 6.4896 | 6.5013 | 12.1797
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.4965 | 6.4513 | 0 | 1.4597 | 1.447 | 0 | 0.3467 | 0.34338 | 5.1737
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 14.6594 | 20.5466 | 20.5056 | 7.2133 | 6.6875 | 6.6921 | 7.7093 | 6.8363 | 6.8447 | 17.3534
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.70717 | 0.4123 | 0.41435 | 0.6929 | 0.86694 | 0.86542 | 1.0945 | 0.77551 | 0.77856 | 0.5077
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.027286 | 0.0021591 | 0.002334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017984
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0022504 | 0.0013408 | 0.0013471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001038
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046325 | 0.046002 | 0 | 0.036646 | 0.036328 | 0 | 0.031893 | 0.031588 | 0.043227
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0037405 | 0.0037144 | 0 | 0.00012184 | 0.00012078 | 0 | 0.00045543 | 0.00045108 | 0.0029284
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00076308 | 0.00075777 | 0 | 1.3538e-05 | 1.342e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00058538
Genel Toplam |  | 0.73671 | 0.46663 | 0.46851 | 0.6929 | 0.90372 | 0.90189 | 1.0945 | 0.80786 | 0.8106 | 0.55728
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.068354 | 0.060492 | 0.060547 | 0.046296 | 0.04791 | 0.047896 | 0.040486 | 0.032465 | 0.032542 | 0.055846
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024172 | 0.024004 | 0 | 0.004657 | 0.0046165 | 0 | 0.00083278 | 0.00082483 | 0.019111
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.068354 | 0.084664 | 0.084551 | 0.046296 | 0.052567 | 0.052512 | 0.040486 | 0.033298 | 0.033367 | 0.074957
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.46048 | 0.1956 | 0.19745 | 0.49383 | 0.73503 | 0.73293 | 0.92578 | 0.66905 | 0.6715 | 0.31314
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46048 | 0.1956 | 0.19745 | 0.49383 | 0.73503 | 0.73293 | 0.92578 | 0.66905 | 0.6715 | 0.31314
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.