## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 47.1493 | 30.262 | 30.342 | 62.6539 | 26.405 | 26.5907 | 62.4858 | 67.9634 | 67.9182 | 34.9617
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.3398 | 0.94267 | 0.94928 | 0.69945 | 2.2929 | 2.2847 | 2.0218 | 1.207 | 1.2137 | 1.3354
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.7243 | 12.664 | 0 | 14.8374 | 14.7614 | 0 | 18.2005 | 18.0501 | 14.0104
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.18159 | 0.18073 | 0 | 0.35962 | 0.35777 | 0 | 0.098821 | 0.098005 | 0.21438
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0057699 | 0.0057426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035302 | 0.03501 | 0.0086085
Genel Toplam |  | 49.4892 | 44.1163 | 44.1418 | 63.3533 | 43.8949 | 43.9946 | 64.5076 | 87.505 | 87.315 | 50.5304
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 4.5816 | 7.7808 | 7.7644 | 24.7838 | 6.9031 | 7.0508 | 3.0655
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 219.08 | 117.1435 | 117.626 | 106.0554 | 54.9912 | 55.2529 | 78.918 | 69.6862 | 69.7624 | 94.307
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0341 | 4.015 | 0 | 6.0156 | 5.9847 | 0 | 1.2451 | 1.2348 | 4.1125
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 219.08 | 121.1776 | 121.6409 | 110.637 | 68.7875 | 69.002 | 103.7019 | 77.8343 | 78.048 | 101.485
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0911 | 0.7079 | 0.70971 | 1.1171 | 0.62811 | 0.63062 | 1.4902 | 1.3867 | 1.3875 | 0.79007
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.048921 | 0.012405 | 0.012578 | 0.012109 | 0.041196 | 0.041047 | 0.026201 | 0.015198 | 0.015289 | 0.020373
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.087186 | 0.086774 | 0 | 0.10585 | 0.10531 | 0 | 0.08783 | 0.087104 | 0.091635
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0011906 | 0.0011849 | 0 | 0.0016218 | 0.0016135 | 0 | 0.00052751 | 0.00052315 | 0.0011977
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00010491 | 0.00010442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038199 | 0.00037883 | 0.00011816
Genel Toplam |  | 1.14 | 0.80878 | 0.81035 | 1.1292 | 0.77678 | 0.77858 | 1.5164 | 1.4906 | 1.4908 | 0.9034
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.012109 | 0.020564 | 0.020521 | 0.065502 | 0.018244 | 0.018635 | 0.0081018
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57746 | 0.32253 | 0.32374 | 0.35015 | 0.20008 | 0.20085 | 0.24345 | 0.20746 | 0.20775 | 0.27457
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016643 | 0.016564 | 0 | 0.034407 | 0.034231 | 0 | 0.0032378 | 0.0032111 | 0.019163
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.57746 | 0.33918 | 0.3403 | 0.36226 | 0.25505 | 0.2556 | 0.30895 | 0.22894 | 0.2296 | 0.30183
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.63645 | 0.31754 | 0.31905 | 0.86176 | 0.55217 | 0.55376 | 0.74017 | 0.82431 | 0.82362 | 0.4551
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.63645 | 0.31754 | 0.31905 | 0.86176 | 0.55217 | 0.55376 | 0.74017 | 0.82431 | 0.82362 | 0.4551
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.