## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.957 | 0.49881 | 0.50575 | 0.53235 | 0.52988 | 0.5299 | 1.3507 | 1.4018 | 1.4013 | 0.5996
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 62.6707 | 30.9342 | 31.0854 | 70.7176 | 52.2059 | 52.3043 | 109.4603 | 111.8575 | 111.8357 | 42.8022
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.8619 | 2.6634 | 2.6739 | 3.358 | 2.813 | 2.8159 | 1.4846 | 1.4636 | 1.4638 | 2.5769
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.061213 | 0.13219 | 0.13181 | 0.015237 | 0 | 0.00013871 | 0.022541
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.4091 | 7.3738 | 0 | 9.9971 | 9.944 | 0 | 15.6806 | 15.5378 | 8.631
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.51852 | 0.51605 | 0 | 0.81967 | 0.81531 | 0 | 0.75572 | 0.74884 | 0.59052
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 69.4895 | 42.024 | 42.1548 | 74.6692 | 66.4978 | 66.5412 | 112.3108 | 131.1592 | 130.9876 | 55.2228
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 13.291 | 6.6618 | 6.6934 | 35.9552 | 21.3643 | 21.4419 | 30.5151 | 16.8034 | 16.9282 | 10.2395
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 69.0224 | 37.9516 | 38.0997 | 95.144 | 39.1361 | 39.4337 | 92.1964 | 123.5429 | 123.2576 | 46.8596
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.5146 | 4.4931 | 0 | 4.9621 | 4.9358 | 0 | 3.2618 | 3.2321 | 4.4424
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 82.3133 | 49.1281 | 49.2862 | 131.0992 | 65.4626 | 65.8114 | 122.7115 | 143.6081 | 143.4179 | 61.5415
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.020639 | 0.0063364 | 0.0064045 | 0.010106 | 0.009712 | 0.0097141 | 0.045999 | 0.040543 | 0.040592 | 0.010395
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2883 | 0.74505 | 0.74763 | 1.4167 | 0.95778 | 0.96022 | 2.173 | 2.2731 | 2.2721 | 0.93671
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03486 | 0.039297 | 0.039275 | 0.07026 | 0.056185 | 0.05626 | 0.0047916 | 0.0062068 | 0.0061939 | 0.038864
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.0019249 | 0.0041568 | 0.0041449 | 0.00047916 | 0 | 4.3619e-06 | 0.00070885
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054649 | 0.054389 | 0 | 0.064542 | 0.064199 | 0 | 0.082863 | 0.082109 | 0.058843
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0029555 | 0.0029414 | 0 | 0.0045475 | 0.0045234 | 0 | 0.003504 | 0.0034721 | 0.003265
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.3438 | 0.84828 | 0.85065 | 1.499 | 1.0969 | 1.0991 | 2.2242 | 2.4062 | 2.4045 | 1.0488
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.086836 | 0.043741 | 0.043946 | 0.30366 | 0.16904 | 0.16976 | 0.20268 | 0.13752 | 0.13811 | 0.074883
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34369 | 0.20263 | 0.2033 | 0.3898 | 0.21152 | 0.21247 | 0.41351 | 0.47167 | 0.47114 | 0.2317
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01886 | 0.01877 | 0 | 0.01964 | 0.019536 | 0 | 0.0088745 | 0.0087937 | 0.017902
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43053 | 0.26523 | 0.26601 | 0.69346 | 0.4002 | 0.40176 | 0.6162 | 0.61806 | 0.61805 | 0.32449
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.24893 | 0.13661 | 0.13714 | 0.24591 | 0.20896 | 0.20916 | 0.61955 | 0.59038 | 0.59064 | 0.19488
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24893 | 0.13661 | 0.13714 | 0.24591 | 0.20896 | 0.20916 | 0.61955 | 0.59038 | 0.59064 | 0.19488
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7946 | 1659943 | 1667889 | 2078 | 389002 | 391080 | 2087 | 227169 | 229256 | 2288225
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.