## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 66.1158 | 30.0573 | 30.1892 | 35.3055 | 16.7686 | 16.8462 | 47.9354 | 43.2977 | 43.3524 | 29.1754
DAĞITIM–OG | Dışsal | 12.8069 | 4.32 | 4.3511 | 3.5307 | 4.3491 | 4.3457 | 2.2412 | 5.4333 | 5.3956 | 4.4071
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.28393 | 0.4828 | 0.48196 | 0.060113 | 0 | 0.00070941 | 0.062473
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.8985 | 7.8696 | 0 | 5.1988 | 5.177 | 0 | 8.663 | 8.5608 | 7.5583
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.52904 | 0.5271 | 0 | 0.64767 | 0.64496 | 0 | 0.055047 | 0.054397 | 0.51671
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 78.9227 | 42.8049 | 42.937 | 39.1201 | 27.4469 | 27.4958 | 50.2367 | 57.449 | 57.3639 | 41.72
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 32.5987 | 12.6113 | 12.6844 | 52.0304 | 26.7504 | 26.8563 | 55.1803 | 35.1674 | 35.4036 | 15.7538
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 90.9442 | 41.2165 | 41.3984 | 95.813 | 44.8622 | 45.0756 | 135.4595 | 130.639 | 130.6959 | 46.723
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.2046 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77125 | 0.76215 | 1.0209
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 123.5429 | 55.0323 | 55.283 | 147.8434 | 71.6126 | 71.9319 | 190.6398 | 166.5777 | 166.8617 | 63.4977
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3578 | 0.8253 | 0.82725 | 1.0089 | 0.44356 | 0.44593 | 1.586 | 1.2674 | 1.2711 | 0.80195
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.072211 | 0.033757 | 0.033898 | 0.10045 | 0.12348 | 0.12338 | 0.011342 | 0.027496 | 0.027306 | 0.045132
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.0089286 | 0.015182 | 0.015156 | 0.0018904 | 0 | 2.2308e-05 | 0.0019646
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059702 | 0.059484 | 0 | 0.037942 | 0.037783 | 0 | 0.060659 | 0.059943 | 0.056698
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0027451 | 0.0027351 | 0 | 0.0047603 | 0.0047404 | 0 | 0.0007224 | 0.00071387 | 0.0028851
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.43 | 0.9215 | 0.92337 | 1.1183 | 0.62492 | 0.62699 | 1.5992 | 1.3563 | 1.3591 | 0.90863
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.11724 | 0.04489 | 0.045154 | 0.19196 | 0.09653 | 0.09693 | 0.20794 | 0.13069 | 0.1316 | 0.056555
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4215 | 0.26458 | 0.26516 | 0.56027 | 0.26671 | 0.26794 | 0.67486 | 0.59939 | 0.60028 | 0.28371
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0080893 | 0.0080597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037249 | 0.0036809 | 0.0067779
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.53874 | 0.31756 | 0.31837 | 0.75223 | 0.36324 | 0.36487 | 0.8828 | 0.7338 | 0.73556 | 0.34704
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.30872 | 0.17823 | 0.17871 | 0.58036 | 0.31941 | 0.3205 | 0.66919 | 0.52412 | 0.52583 | 0.21592
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30872 | 0.17823 | 0.17871 | 0.58036 | 0.31941 | 0.3205 | 0.66919 | 0.52412 | 0.52583 | 0.21592
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2465 | 671380 | 673845 | 448 | 106506 | 106954 | 529 | 44297 | 44826 | 825625
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.