## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.7317 | 9.9281 | 10.0487 | 15.7494 | 8.6432 | 8.7014 | 39.8125 | 41.3723 | 41.3554 | 13.0631
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.427 | 0.59725 | 0.60257 | 0.15519 | 0.017648 | 0.018774 | 0 | 0 | 0 | 0.47498
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.2386 | 2.2242 | 0 | 2.0635 | 2.0466 | 0 | 2.6097 | 2.5816 | 2.2401
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.36512 | 0.36278 | 0 | 0.97769 | 0.96968 | 0 | 0.30766 | 0.30434 | 0.42611
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 30.1587 | 13.129 | 13.2382 | 15.9046 | 11.702 | 11.7364 | 39.8125 | 44.2896 | 44.2413 | 16.2043
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.3037 | 9.7597 | 9.8145 | 31.7335 | 26.3316 | 26.3758 | 30.9705 | 82.1384 | 81.5867 | 18.9673
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.1366 | 9.078 | 0 | 11.6093 | 11.5142 | 0 | 2.4942 | 2.4673 | 8.687
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 18.3037 | 18.8963 | 18.8925 | 31.7335 | 37.9408 | 37.89 | 30.9705 | 84.6326 | 84.054 | 27.6542
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.66511 | 0.2676 | 0.27015 | 0.71698 | 0.4321 | 0.43443 | 1.1373 | 1.0118 | 1.0131 | 0.36408
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024796 | 0.067249 | 0.066977 | 0.014151 | 0.0016092 | 0.0017119 | 0 | 0 | 0 | 0.052752
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023912 | 0.023759 | 0 | 0.024099 | 0.023902 | 0 | 0.022665 | 0.022421 | 0.02364
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0025221 | 0.0025059 | 0 | 0.0054765 | 0.0054317 | 0 | 0.00095355 | 0.00094327 | 0.0026816
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.68991 | 0.36128 | 0.36339 | 0.73113 | 0.46329 | 0.46548 | 1.1373 | 1.0354 | 1.0365 | 0.44315
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18028 | 0.059689 | 0.060462 | 0.17296 | 0.17189 | 0.1719 | 0.16555 | 0.36149 | 0.35937 | 0.10343
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038576 | 0.038328 | 0 | 0.053416 | 0.052978 | 0 | 0.0073644 | 0.007285 | 0.036858
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18028 | 0.098264 | 0.09879 | 0.17296 | 0.2253 | 0.22488 | 0.16555 | 0.36885 | 0.36666 | 0.14028
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.14615 | 0.032433 | 0.033163 | 0.15723 | 0.14257 | 0.14269 | 0.50471 | 0.5438 | 0.54338 | 0.097293
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14615 | 0.032433 | 0.033163 | 0.15723 | 0.14257 | 0.14269 | 0.50471 | 0.5438 | 0.54338 | 0.097293
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3428 | 530906 | 534334 | 636 | 77056 | 77692 | 743 | 68166 | 68909 | 680935
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.