## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.5743 | 1.8092 | 1.8349 | 1.1129 | 1.0033 | 1.0039 | 3.4587 | 2.7761 | 2.7809 | 1.7553
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 115.2037 | 56.5887 | 56.8504 | 121.8489 | 86.9171 | 87.0853 | 212.8897 | 180.221 | 180.4515 | 83.1021
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.058 | 2.63 | 2.623 | 5.3295 | 3.0651 | 3.076 | 2.347 | 0.80043 | 0.81134 | 2.4749
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.6891 | 12.6324 | 0 | 15.4605 | 15.3861 | 0 | 26.1582 | 25.9736 | 15.3313
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.68105 | 0.67801 | 0 | 0.84957 | 0.84548 | 0 | 1.2926 | 1.2835 | 0.81171
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 123.836 | 74.398 | 74.6188 | 128.2913 | 107.2956 | 107.3966 | 218.6954 | 211.2483 | 211.3008 | 103.4753
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 12.3012 | 5.6621 | 5.6918 | 51.7156 | 26.5853 | 26.7063 | 42.3246 | 19.6973 | 19.8569 | 13.3351
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 127.3888 | 65.8662 | 66.141 | 135.415 | 40.9703 | 41.4251 | 119.9322 | 145.408 | 145.2282 | 71.3018
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0085 | 3.9906 | 0 | 5.0415 | 5.0172 | 0 | 4.6798 | 4.6467 | 4.3587
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 139.69 | 75.5369 | 75.8234 | 187.1306 | 72.5971 | 73.1486 | 162.2569 | 169.785 | 169.7319 | 88.9956
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.079883 | 0.022982 | 0.023236 | 0.021127 | 0.01839 | 0.018403 | 0.11779 | 0.080292 | 0.080557 | 0.030431
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.2455 | 1.1812 | 1.1859 | 2.0483 | 1.4215 | 1.4246 | 3.4982 | 3.411 | 3.4116 | 1.5779
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0068193 | 0.014996 | 0.014959 | 0.092555 | 0.041769 | 0.042013 | 0.004908 | 0.0016738 | 0.0016967 | 0.020144
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082894 | 0.082524 | 0 | 0.093502 | 0.093052 | 0 | 0.12721 | 0.12631 | 0.091776
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003767 | 0.0037502 | 0 | 0.0040888 | 0.0040691 | 0 | 0.0060938 | 0.0060508 | 0.0041744
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.3322 | 1.3058 | 1.3104 | 2.162 | 1.5793 | 1.5821 | 3.6209 | 3.6263 | 3.6262 | 1.7244
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.19532 | 0.092797 | 0.093254 | 0.54829 | 0.27004 | 0.27138 | 0.38405 | 0.22188 | 0.22302 | 0.15947
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52314 | 0.27755 | 0.27865 | 0.45171 | 0.19778 | 0.199 | 0.46994 | 0.48783 | 0.4877 | 0.28851
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01179 | 0.011738 | 0 | 0.017153 | 0.017071 | 0 | 0.011761 | 0.011678 | 0.013137
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.71846 | 0.38214 | 0.38364 | 1 | 0.48497 | 0.48745 | 0.85399 | 0.72147 | 0.72241 | 0.46112
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.34876 | 0.19639 | 0.19707 | 0.15191 | 0.1766 | 0.17648 | 0.69202 | 0.64364 | 0.64398 | 0.25768
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34876 | 0.19639 | 0.19707 | 0.15191 | 0.1766 | 0.17648 | 0.69202 | 0.64364 | 0.64398 | 0.25768
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2053 | 457657 | 459710 | 994 | 205440 | 206434 | 815 | 114706 | 115521 | 781665
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.