## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.4203 | 4.0166 | 4.0187 | 3.358 | 4.0555 | 4.0516 | 4.1721 | 2.5547 | 2.5698 | 3.8715
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 92.2327 | 38.8448 | 39.1164 | 82.1106 | 54.6394 | 54.795 | 126.0867 | 128.9147 | 128.8881 | 51.2116
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.2796 | 3.0953 | 3.0962 | 9.0357 | 5.4275 | 5.448 | 6.3218 | 12.506 | 12.448 | 4.4769
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.6199 | 9.0636 | 9.0359 | 0.60589 | 0.51847 | 0.51896 | 2.3339 | 3.6634 | 3.6509 | 7.038
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.3557 | 4.3336 | 0 | 5.9525 | 5.9188 | 0 | 6.2877 | 6.2287 | 4.7996
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.36439 | 0.36254 | 0 | 0.23435 | 0.23302 | 0 | 0.36767 | 0.36422 | 0.34097
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.39866 | 0.39663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28821
Genel Toplam |  | 103.5525 | 60.1391 | 60.36 | 95.1102 | 70.8277 | 70.9653 | 138.9144 | 154.2941 | 154.1498 | 72.0267
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 16.4782 | 11.1481 | 11.1752 | 15.5215 | 11.542 | 11.5646 | 10.7111 | 12.5777 | 12.5601 | 11.3866
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 132.1972 | 79.7215 | 79.9885 | 134.402 | 63.8726 | 64.2722 | 167.5748 | 186.618 | 186.4393 | 88.5692
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.4404 | 5.4127 | 0 | 10.0176 | 9.9608 | 0 | 10.5544 | 10.4553 | 6.708
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 148.6753 | 96.31 | 96.5764 | 149.9234 | 85.4322 | 85.7976 | 178.2858 | 209.75 | 209.4548 | 106.6639
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.065558 | 0.063375 | 0.063386 | 0.053232 | 0.062276 | 0.062225 | 0.064472 | 0.039494 | 0.039728 | 0.060698
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.292 | 1.1303 | 1.1362 | 2.2067 | 1.5938 | 1.5973 | 3.438 | 3.4474 | 3.4473 | 1.4573
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.030822 | 0.0555 | 0.055375 | 0.028992 | 0.017155 | 0.017222 | 0.029721 | 0.06305 | 0.062737 | 0.049743
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.03657 | 0.079485 | 0.079267 | 0.015684 | 0.013532 | 0.013544 | 0.060357 | 0.093973 | 0.093657 | 0.069746
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032645 | 0.032479 | 0 | 0.037926 | 0.037711 | 0 | 0.037497 | 0.037145 | 0.03385
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0021179 | 0.0021071 | 0 | 0.0012998 | 0.0012925 | 0 | 0.0018277 | 0.0018105 | 0.0019391
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0025789 | 0.0025658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018645
Genel Toplam |  | 2.4249 | 1.366 | 1.3714 | 2.3047 | 1.726 | 1.7293 | 3.5926 | 3.6833 | 3.6824 | 1.6751
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.070205 | 0.052695 | 0.052784 | 0.045627 | 0.033904 | 0.033971 | 0.038409 | 0.055367 | 0.055208 | 0.04988
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51725 | 0.29611 | 0.29723 | 0.45865 | 0.22493 | 0.22626 | 0.60722 | 0.60371 | 0.60374 | 0.31762
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024057 | 0.023935 | 0 | 0.039564 | 0.03934 | 0 | 0.02641 | 0.026162 | 0.026757
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58745 | 0.37286 | 0.37395 | 0.50428 | 0.2984 | 0.29957 | 0.64563 | 0.68549 | 0.68511 | 0.39426
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.3295 | 0.65771 | 0.66113 | 1.3617 | 1.1414 | 1.1427 | 2.4733 | 2.4421 | 2.4424 | 0.92975
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.3295 | 0.65771 | 0.66113 | 1.3617 | 1.1414 | 1.1427 | 2.4733 | 2.4421 | 2.4424 | 0.92975
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.