## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.6484 | 7.6469 | 7.6469 | 4.3602 | 9.1686 | 9.147 | 9.6912 | 4.8295 | 4.8872 | 7.6869
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 94.3578 | 39.2451 | 39.4583 | 96.13 | 34.7544 | 35.0302 | 139.9625 | 167.4258 | 167.0996 | 45.9746
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.0222 | 1.4881 | 1.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2187
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.77854 | 1.7646 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.3499 | 5.3293 | 0 | 5.4289 | 5.4045 | 0 | 6.3995 | 6.3235 | 5.3941
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.46348 | 0.46169 | 0 | 0.1127 | 0.1122 | 0 | 0.09409 | 0.092973 | 0.39621
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 105.807 | 55.9583 | 56.1511 | 100.4903 | 49.4646 | 49.6938 | 149.6537 | 178.7488 | 178.4033 | 62.1069
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 52.0683 | 26.5285 | 26.6273 | 25.351 | 3.0118 | 3.1122 | 38.0769 | 38.8444 | 38.8353 | 24.2771
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 161.5008 | 121.4948 | 121.6495 | 184.9723 | 70.1561 | 70.672 | 214.081 | 282.0424 | 281.2353 | 123.9454
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.0239 | 6.0006 | 0 | 2.2734 | 2.2632 | 0 | 0.52179 | 0.51559 | 5.2148
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 213.5691 | 154.0471 | 154.2774 | 210.3232 | 75.4413 | 76.0473 | 252.1579 | 321.4086 | 320.5862 | 153.4373
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.11317 | 0.11315 | 0.11315 | 0.064516 | 0.13566 | 0.13534 | 0.1434 | 0.071459 | 0.072314 | 0.11374
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.5331 | 1.0406 | 1.0464 | 2.6172 | 1.0441 | 1.0512 | 3.4245 | 3.2639 | 3.2658 | 1.1702
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.042192 | 0.058229 | 0.058167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047448
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.027208 | 0.057802 | 0.057684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047054
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036775 | 0.036633 | 0 | 0.028777 | 0.028648 | 0 | 0.037124 | 0.036683 | 0.035608
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0027208 | 0.0027102 | 0 | 0.00099967 | 0.00099518 | 0 | 0.00038553 | 0.00038095 | 0.0023601
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.7157 | 1.3093 | 1.3147 | 2.6817 | 1.2096 | 1.2162 | 3.5679 | 3.3729 | 3.3752 | 1.4164
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.22161 | 0.1246 | 0.12498 | 0.07957 | 0.0094532 | 0.0097682 | 0.12642 | 0.1404 | 0.14024 | 0.11099
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.68651 | 0.45469 | 0.45558 | 0.64946 | 0.26946 | 0.27117 | 0.66038 | 0.81617 | 0.81432 | 0.45175
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025941 | 0.025841 | 0 | 0.021546 | 0.021449 | 0 | 0.0073478 | 0.0072605 | 0.024244
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.90812 | 0.60523 | 0.6064 | 0.72903 | 0.30046 | 0.30239 | 0.78679 | 0.96392 | 0.96182 | 0.58699
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.692 | 0.54411 | 0.54855 | 1.6344 | 0.94578 | 0.94888 | 3.6094 | 3.0821 | 3.0884 | 0.74111
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.692 | 0.54411 | 0.54855 | 1.6344 | 0.94578 | 0.94888 | 3.6094 | 3.0821 | 3.0884 | 0.74111
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.