## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.22897 | 0.76645 | 0.76271 | 7.7743 | 7.4852 | 7.4878 | 5.3148 | 4.6146 | 4.6213 | 1.9705
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 102.9852 | 34.1559 | 34.635 | 63.7279 | 61.5759 | 61.5946 | 116.4691 | 107.6246 | 107.709 | 46.2201
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.30751 | 1.6146 | 1.6055 | 1.7142 | 1.0677 | 1.0733 | 0.59964 | 0.58107 | 0.58124 | 1.4258
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 6.6056 | 24.7094 | 24.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9418
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.8799 | 2.8598 | 0 | 2.7589 | 2.7349 | 0 | 4.4597 | 4.4171 | 3.0281
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.389 | 0.38629 | 0 | 0.81697 | 0.80986 | 0 | 0.71185 | 0.70505 | 0.47123
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.2567 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157
Genel Toplam |  | 110.1273 | 65.7719 | 66.0806 | 73.2165 | 73.7047 | 73.7004 | 122.3835 | 117.9918 | 118.0337 | 73.0191
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.75391 | 0.97885 | 0.97728 | 32.2051 | 53.4991 | 53.314 | 4.3784 | 15.5014 | 15.3952 | 8.5489
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 111.4814 | 38.7076 | 39.2141 | 67.9344 | 87.4668 | 87.2969 | 112.4741 | 96.5321 | 96.6843 | 51.3474
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.5609 | 8.5013 | 0 | 38.2709 | 37.9381 | 0 | 6.1219 | 6.0634 | 11.5253
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 112.2353 | 48.2473 | 48.6927 | 100.1395 | 179.2368 | 178.549 | 116.8525 | 118.1554 | 118.1429 | 71.4216
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0042194 | 0.014124 | 0.014055 | 0.12654 | 0.1221 | 0.12213 | 0.08637 | 0.075145 | 0.075253 | 0.03337
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.2053 | 1.1361 | 1.1435 | 1.9259 | 2.1077 | 2.1061 | 3.5128 | 3.1936 | 3.1966 | 1.4921
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015471 | 0.054658 | 0.054385 | 0.007716 | 0.0048059 | 0.0048312 | 0.0026991 | 0.0026155 | 0.0026162 | 0.042754
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.03263 | 0.13046 | 0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099994
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027696 | 0.027503 | 0 | 0.034792 | 0.034489 | 0 | 0.034157 | 0.033831 | 0.029029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0021137 | 0.002099 | 0 | 0.0038041 | 0.003771 | 0 | 0.0030318 | 0.0030029 | 0.0023928
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0081296 | 0.008073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062204
Genel Toplam |  | 2.2577 | 1.3733 | 1.3794 | 2.0602 | 2.2732 | 2.2713 | 3.6019 | 3.3085 | 3.3113 | 1.7058
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0033755 | 0.0056472 | 0.0056314 | 0.091049 | 0.15631 | 0.15574 | 0.022942 | 0.085789 | 0.085189 | 0.03182
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44163 | 0.15867 | 0.16064 | 0.33796 | 0.30606 | 0.30634 | 0.53711 | 0.3675 | 0.36912 | 0.20143
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037886 | 0.037622 | 0 | 0.13448 | 0.13331 | 0 | 0.027326 | 0.027065 | 0.047144
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44501 | 0.2022 | 0.20389 | 0.42901 | 0.59685 | 0.59539 | 0.56005 | 0.48062 | 0.48138 | 0.28039
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.4203 | 0.92966 | 0.93308 | 1.304 | 1.4504 | 1.4491 | 2.143 | 2.1224 | 2.1226 | 1.1303
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4203 | 0.92966 | 0.93308 | 1.304 | 1.4504 | 1.4491 | 2.143 | 2.1224 | 2.1226 | 1.1303
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.