## DENİZLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No |  |  |  | Önemli Not 1: | Hesaplanan veriler, dakika cinsinden ve en fazla 2 ondalıklı sayı olacaktır.
Lisans Sahibi Unvanı |  |  |  | Önemli Not 2: | Yönetmelikte gri olan hücrelerin, bildirim sistemindeki teknik sebeplerle "0,00" (sıfır) olarak doldurulması, boş bırakılmaması gerekmektedir.
Yıl
Dönem
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke işletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke işletmecisi | 21.4807 | 18.6269 | 18.6462 | 0.084715 | 61.6082 | 61.0533 | 24.9847
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.0014037 | 0.0013942 | 0 | 0.068051 | 0.067437 | 0.011266
Dağıtım-AG | Şebeke işletmecisi | 0.12856 | 3.964 | 3.9381 | 0 | 16.348 | 16.2005 | 5.7709
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.0017827 | 0.0017706 | 0 | 0.0024711 | 0.0024488 | 0.001872
Genel Toplam |  | 21.6092 | 22.5941 | 22.5874 | 0.084715 | 78.0267 | 77.3237 | 30.7687
B) OKSÜRE (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke işletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke işletmecisi | 10.4382 | 5.5601 | 5.5931 | 0 | 24.6651 | 24.4426 | 8.4105
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke işletmecisi | 0 | 0.64231 | 0.63797 | 0 | 2.1322 | 2.113 | 0.85844
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 10.4382 | 6.2025 | 6.2311 | 0 | 26.7973 | 26.5555 | 9.2689
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke işletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke işletmecisi | 0.62388 | 0.52811 | 0.52876 | 0.0012755 | 1.5422 | 1.5283 | 0.67815
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.2213e-05 | 1.2131e-05 | 0 | 0.00059209 | 0.00058675 | 9.8019e-05
Dağıtım-AG | Şebeke işletmecisi | 0.00089767 | 0.049587 | 0.049258 | 0 | 0.16642 | 0.16492 | 0.066546
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 7.3281e-05 | 7.2786e-05 | 0 | 5.8048e-05 | 5.7525e-05 | 7.0505e-05
Genel Toplam |  | 0.62478 | 0.57778 | 0.5781 | 0.0012755 | 1.7092 | 1.6938 | 0.74487
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke işletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke işletmecisi | 0.037403 | 0.026735 | 0.026807 | 0 | 0.08078 | 0.080052 | 0.034766
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke işletmecisi | 0 | 0.0034523 | 0.003429 | 0 | 0.0072328 | 0.0071676 | 0.0039878
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.037403 | 0.030188 | 0.030236 | 0 | 0.088013 | 0.087219 | 0.038753
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG |  | 0.005386 | 0.0090237 | 0.0089991 | 0 | 0.00023219 | 0.0002301 | 0.0076884
Genel Toplam |  | 0.005386 | 0.0090237 | 0.0089991 | 0 | 0.00023219 | 0.0002301 | 0.0076884
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM (A+B+C+D)
|  | OG (A) | AG (B) | TOPLAM (A+B) | OG (C) | AG (D) | TOPLAM (C+D)
| Kullanıcı Sayısı** | 3342 | 491261 | 494603 | 784 | 86135 | 86919 | 581522
**Yazılı bildirimde yukarıdaki göstergelerin hesaplanmasında kullanılan kullanıcı sayıları, Tablo 2-3-4 verileri ile uyumlu olarak sarı ile işaretli bölümde ilgili hücrelere teyit amaçlı olarak girilir.
Yönetmelikte Yer Alan Açıklamalar:
1- Tablo, kullanım yerinin imar alanı içinde veya dışında olmasına göre ve bağlantı noktasının OG veya AG seviyesinde olmasına göre doldurulur.
2- İl bazında OKSÜRE ve OKSIK hesabında ilgili ilin kullanıcı sayısı kullanılır.
3- Dağıtım bölgesi bazında OKSÜRE ve OKSIK hesabında dağıtım bölgesini kullanıcı sayısı kullanılır (İllerin OKSÜRE ve OKSIK endekslerinin toplamı dağıtım bölgesi OKSÜRE ve OKSIK değeri olarak kullanılmaz.)