## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.6402 | 2.3683 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 0.054385 | 0.20256 | 0.20134 | 1.4456
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 71.3145 | 43.6721 | 43.803 | 87.5525 | 62.6261 | 62.7539 | 125.8382 | 128.351 | 128.3302 | 61.306
DAĞITIM–OG | Dışsal | 8.6602 | 7.202 | 7.2089 | 18.0629 | 10.0086 | 10.0498 | 14.6085 | 25.8566 | 25.7636 | 10.7085
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.985 | 1.8389 | 1.8396 | 1.2864 | 0.99523 | 0.99673 | 5.5722 | 7.6931 | 7.6755 | 2.4895
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.5819 | 4.5602 | 0 | 7.4592 | 7.421 | 0 | 7.5206 | 7.4585 | 5.7344
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.18833 | 0.18744 | 0 | 0.075784 | 0.075396 | 0 | 0.23682 | 0.23487 | 0.16541
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 89.6 | 59.8515 | 59.9923 | 106.9018 | 81.1649 | 81.2968 | 146.0733 | 169.8606 | 169.6641 | 81.8495
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 131.8761 | 64.9359 | 65.2527 | 154.1355 | 51.4474 | 51.9737 | 185.2399 | 211.3149 | 211.0995 | 83.5159
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.96184 | 0.95729 | 0 | 3.3166 | 3.2996 | 0 | 17.6759 | 17.5299 | 4.0324
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 131.8761 | 65.8977 | 66.21 | 154.1355 | 54.764 | 55.2733 | 185.2399 | 228.9908 | 228.6294 | 87.5484
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.11223 | 0.046201 | 0.046514 | 0 | 0 | 0 | 0.0010917 | 0.0017553 | 0.0017498 | 0.027774
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1463 | 1.2572 | 1.2615 | 2.1978 | 1.691 | 1.6936 | 3.3854 | 3.6985 | 3.6959 | 1.736
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.043165 | 0.052409 | 0.052366 | 0.056509 | 0.031085 | 0.031216 | 0.068777 | 0.13058 | 0.13007 | 0.058441
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.054676 | 0.052827 | 0.052836 | 0.0333 | 0.025975 | 0.026013 | 0.1441 | 0.19734 | 0.1969 | 0.067318
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032218 | 0.032065 | 0 | 0.044029 | 0.043803 | 0 | 0.039981 | 0.039651 | 0.036242
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0012248 | 0.001219 | 0 | 0.00049903 | 0.00049647 | 0 | 0.0015643 | 0.0015514 | 0.0010809
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.3564 | 1.4421 | 1.4465 | 2.2876 | 1.7926 | 1.7951 | 3.5993 | 4.0697 | 4.0658 | 1.9269
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44029 | 0.21886 | 0.21991 | 0.44803 | 0.16993 | 0.17136 | 0.63319 | 0.6836 | 0.68319 | 0.27627
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0052549 | 0.00523 | 0 | 0.012767 | 0.012701 | 0 | 0.033415 | 0.033139 | 0.011324
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44029 | 0.22412 | 0.22514 | 0.44803 | 0.1827 | 0.18406 | 0.63319 | 0.71702 | 0.71633 | 0.28759
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.73381 | 0.51235 | 0.5134 | 1.2714 | 1.1275 | 1.1283 | 2.083 | 2.4089 | 2.4062 | 0.95481
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.73381 | 0.51235 | 0.5134 | 1.2714 | 1.1275 | 1.1283 | 2.083 | 2.4089 | 2.4062 | 0.95481
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.