## MUĞLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No |  |  |  | Önemli Not 1: | Hesaplanan veriler, dakika cinsinden ve en fazla 2 ondalıklı sayı olacaktır.
Lisans Sahibi Unvanı |  |  |  | Önemli Not 2: | Yönetmelikte gri olan hücrelerin, bildirim sistemindeki teknik sebeplerle "0,00" (sıfır) olarak doldurulması, boş bırakılmaması gerekmektedir.
Yıl
Dönem
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke işletmecisi | 1.7983 | 6.856 | 6.8236 | 0 | 6.8087 | 6.7685 | 6.8075
İletim | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke işletmecisi | 9.2316 | 41.4975 | 41.2909 | 0.40886 | 102.1925 | 101.5924 | 58.9301
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.26537 | 1.1639 | 1.1582 | 0 | 0.40602 | 0.40362 | 0.93744
Dağıtım-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke işletmecisi | 0 | 12.2714 | 12.1928 | 0 | 24.2636 | 24.1205 | 15.6819
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.067624 | 0.067191 | 0 | 0.019454 | 0.019339 | 0.053193
Dağıtım-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.0015477 | 0.0015378 | 0 | 0.047427 | 0.047147 | 0.014879
Genel Toplam |  | 11.2952 | 61.858 | 61.5342 | 0.40886 | 133.7376 | 132.9515 | 82.425
B) OKSÜRE (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke işletmecisi | 4.2822 | 17.5018 | 17.4171 | 0 | 0.10294 | 0.10233 | 12.3523
Dağıtım-OG | Şebeke işletmecisi | 3.8702 | 25.6014 | 25.4623 | 1.1477 | 66.9994 | 66.6111 | 37.499
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke işletmecisi | 0 | 1.5372 | 1.5273 | 0 | 0.0069099 | 0.0068691 | 1.0826
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 8.1524 | 44.6404 | 44.4067 | 1.1477 | 67.1092 | 66.7203 | 50.9338
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke işletmecisi | 0.049726 | 0.18332 | 0.18247 | 0 | 0.18708 | 0.18598 | 0.18349
İletim | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke işletmecisi | 0.15981 | 0.91445 | 0.90962 | 0.014414 | 1.6012 | 1.5918 | 1.1092
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.0034294 | 0.015041 | 0.014966 | 0 | 0.0052468 | 0.0052159 | 0.012114
Dağıtım-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke işletmecisi | 0 | 0.098812 | 0.098179 | 0 | 0.14746 | 0.14659 | 0.11234
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.00039564 | 0.0003931 | 0 | 0.00016029 | 0.00015935 | 0.00032472
Dağıtım-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 6.6308e-06 | 6.5883e-06 | 0 | 0.00022441 | 0.00022308 | 6.9917e-05
Genel Toplam |  | 0.21296 | 1.212 | 1.2056 | 0.014414 | 1.9413 | 1.93 | 1.4175
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke işletmecisi | 0.012003 | 0.049057 | 0.048819 | 0 | 0.00028852 | 0.00028682 | 0.034623
Dağıtım-OG | Şebeke işletmecisi | 0.022977 | 0.080133 | 0.079767 | 0.0063063 | 0.23218 | 0.23084 | 0.12396
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke işletmecisi | 0 | 0.0056804 | 0.005644 | 0 | 1.6029e-05 | 1.5935e-05 | 0.0039977
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.034979 | 0.13487 | 0.13423 | 0.0063063 | 0.23248 | 0.23115 | 0.16258
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İletim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG |  | 0.00034294 | 0.032964 | 0.032755 | 0 | 0.041259 | 0.041016 | 0.035171
Genel Toplam |  | 0.00034294 | 0.032964 | 0.032755 | 0 | 0.041259 | 0.041016 | 0.035171
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM (A+B+C+D)
|  | OG (A) | AG (B) | TOPLAM (A+B) | OG (C) | AG (D) | TOPLAM (C+D)
| Kullanıcı Sayısı** | 2916 | 452436 | 455352 | 1110 | 187160 | 188270 | 643622
**Yazılı bildirimde yukarıdaki göstergelerin hesaplanmasında kullanılan kullanıcı sayıları, Tablo 2-3-4 verileri ile uyumlu olarak sarı ile işaretli bölümde ilgili hücrelere teyit amaçlı olarak girilir.
Yönetmelikte Yer Alan Açıklamalar:
1- Tablo, kullanım yerinin imar alanı içinde veya dışında olmasına göre ve bağlantı noktasının OG veya AG seviyesinde olmasına göre doldurulur.
2- İl bazında OKSÜRE ve OKSIK hesabında ilgili ilin kullanıcı sayısı kullanılır.
3- Dağıtım bölgesi bazında OKSÜRE ve OKSIK hesabında dağıtım bölgesini kullanıcı sayısı kullanılır (İllerin OKSÜRE ve OKSIK endekslerinin toplamı dağıtım bölgesi OKSÜRE ve OKSIK değeri olarak kullanılmaz.)