## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.2193 | 0.072437 | 0.073184 | 0 | 0 | 0 | 0.0053585 | 0 | 5.0278e-05 | 0.053185
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 55.908 | 28.8837 | 29.0212 | 61.3134 | 39.7453 | 39.8674 | 88.4694 | 79.8103 | 79.8915 | 36.2046
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.5085 | 4.8849 | 4.8779 | 3.0243 | 1.2751 | 1.285 | 2.778 | 1.6881 | 1.6984 | 3.9394
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012875 | 0.0094156 | 0.0094332 | 0 | 0 | 0 | 0.10549 | 0.34994 | 0.34764 | 0.043497
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.4719 | 4.4491 | 0 | 5.0514 | 5.0227 | 0 | 7.4551 | 7.3852 | 4.8549
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.4671 | 0.46472 | 0 | 0.75411 | 0.74983 | 0 | 0.72937 | 0.72253 | 0.53978
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0086688 | 0.0086247 | 0 | 0.0001688 | 0.00016784 | 0 | 0.30523 | 0.30237 | 0.038165
Genel Toplam |  | 59.6487 | 38.7981 | 38.9042 | 64.3377 | 46.826 | 46.9252 | 91.3582 | 90.3381 | 90.3477 | 45.6735
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 15.7594 | 7.5266 | 7.5685 | 23.426 | 14.2697 | 14.3216 | 6.155 | 6.0769 | 6.0776 | 8.5455
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 112.3858 | 65.8719 | 66.1085 | 135.1984 | 93.0612 | 93.2999 | 158.7109 | 168.9366 | 168.8407 | 81.5033
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.9886 | 3.9683 | 0 | 7.3576 | 7.3159 | 0 | 6.8379 | 6.7737 | 4.8262
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 128.1453 | 77.3871 | 77.6453 | 158.6243 | 114.6885 | 114.9374 | 164.8659 | 181.8514 | 181.6921 | 94.875
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.018713 | 0.0061811 | 0.0062449 | 0 | 0 | 0 | 0.00045725 | 0 | 4.2903e-06 | 0.0045384
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5937 | 0.8245 | 0.82841 | 1.8802 | 1.2781 | 1.2815 | 2.8235 | 2.7647 | 2.7652 | 1.1086
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.052226 | 0.052199 | 0.052199 | 0.011882 | 0.0049665 | 0.0050057 | 0.022862 | 0.017176 | 0.01723 | 0.040588
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00012231 | 8.9446e-05 | 8.9613e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0027435 | 0.0097316 | 0.009666 | 0.0010839
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033478 | 0.033308 | 0 | 0.033476 | 0.033287 | 0 | 0.042794 | 0.042392 | 0.034262
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003205 | 0.0031887 | 0 | 0.0037587 | 0.0037374 | 0 | 0.003573 | 0.0035395 | 0.0033178
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00014324 | 0.00014251 | 0 | 2.708e-06 | 2.6927e-06 | 0 | 0.0017107 | 0.0016947 | 0.00028263
Genel Toplam |  | 1.6648 | 0.91979 | 0.92358 | 1.8921 | 1.3203 | 1.3235 | 2.8496 | 2.8397 | 2.8398 | 1.1927
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.068493 | 0.087316 | 0.087221 | 0.11264 | 0.062419 | 0.062704 | 0.034294 | 0.031265 | 0.031293 | 0.077208
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51627 | 0.47522 | 0.47543 | 0.59268 | 0.41453 | 0.41554 | 0.62369 | 0.61021 | 0.61034 | 0.47959
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019576 | 0.019476 | 0 | 0.0302 | 0.030029 | 0 | 0.018142 | 0.017972 | 0.02109
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58476 | 0.58211 | 0.58213 | 0.70532 | 0.50715 | 0.50827 | 0.65798 | 0.65962 | 0.6596 | 0.57789
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.57913 | 0.27053 | 0.2721 | 0.79373 | 0.40646 | 0.40866 | 0.89529 | 0.85453 | 0.85491 | 0.35646
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.57913 | 0.27053 | 0.2721 | 0.79373 | 0.40646 | 0.40866 | 0.89529 | 0.85453 | 0.85491 | 0.35646
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.