## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 55.9296 | 21.0175 | 21.1525 | 23.6776 | 9.2226 | 9.2876 | 111.3016 | 95.091 | 95.2835 | 23.7404
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.2211 | 8.7643 | 8.7583 | 0 | 0.0030728 | 0.003059 | 0 | 0 | 0 | 7.1447
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.714 | 4.6958 | 0 | 3.2285 | 3.214 | 0 | 9.144 | 9.0354 | 4.7459
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.32639 | 0.32513 | 0 | 0.10649 | 0.10601 | 0 | 1.0428 | 1.0304 | 0.33607
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00269 | 0.0026796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021858
Genel Toplam |  | 63.1506 | 34.8248 | 34.9344 | 23.6776 | 12.5607 | 12.6107 | 111.3016 | 105.2778 | 105.3493 | 35.9692
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 33.0003 | 5.7107 | 5.8162 | 105.3304 | 51.0085 | 51.2526 | 25.0665 | 29.2002 | 29.1511 | 12.9623
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 214.9092 | 99.7943 | 100.2395 | 109.0147 | 75.405 | 75.556 | 179.5898 | 120.2127 | 120.9179 | 98.2092
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.4018 | 3.3887 | 0 | 3.473 | 3.4574 | 0 | 0.023774 | 0.023492 | 3.2107
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 247.9095 | 108.9068 | 109.4444 | 214.3451 | 129.8865 | 130.266 | 204.6563 | 149.4367 | 150.0925 | 114.3822
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7453 | 0.72162 | 0.72558 | 0.90108 | 0.32112 | 0.32372 | 2.6491 | 2.1353 | 2.1414 | 0.75244
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.06112 | 0.043792 | 0.043859 | 0 | 5.8233e-05 | 5.7972e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.035784
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036249 | 0.036108 | 0 | 0.019295 | 0.019208 | 0 | 0.054292 | 0.053647 | 0.034906
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0018725 | 0.0018653 | 0 | 0.00081526 | 0.0008116 | 0 | 0.0036512 | 0.0036078 | 0.0018264
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 7.6555e-06 | 7.6259e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2206e-06
Genel Toplam |  | 1.8064 | 0.80354 | 0.80742 | 0.90108 | 0.34129 | 0.3438 | 2.6491 | 2.1933 | 2.1987 | 0.82496
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.12539 | 0.021469 | 0.021871 | 0.43011 | 0.20764 | 0.20864 | 0.10189 | 0.11868 | 0.11848 | 0.051283
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0162 | 0.71814 | 0.71929 | 0.60215 | 0.55759 | 0.55779 | 0.73774 | 0.60996 | 0.61147 | 0.69251
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024453 | 0.024359 | 0 | 0.013365 | 0.013304 | 0 | 0.00056696 | 0.00056022 | 0.021614
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1416 | 0.76406 | 0.76552 | 1.0323 | 0.7786 | 0.77974 | 0.83962 | 0.7292 | 0.73051 | 0.76541
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.6183 | 0.24572 | 0.24716 | 0.81505 | 0.24585 | 0.24841 | 0.89434 | 1.0073 | 1.006 | 0.28945
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.6183 | 0.24572 | 0.24716 | 0.81505 | 0.24585 | 0.24841 | 0.89434 | 1.0073 | 1.006 | 0.28945
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.