## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.3128 | 17.5639 | 17.7014 | 41.432 | 24.6128 | 24.759 | 51.1586 | 40.7755 | 40.8747 | 21.2076
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.3394 | 2.5026 | 2.4945 | 1.2879 | 0.39683 | 0.40458 | 4.9185 | 3.2243 | 3.2405 | 2.3469
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.6536 | 2.6351 | 0 | 5.8048 | 5.7543 | 0 | 4.8911 | 4.8444 | 3.2444
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.73321 | 0.7281 | 0 | 1.3629 | 1.351 | 0 | 0.40179 | 0.39795 | 0.75949
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0033463 | 0.003323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043279 | 0.0042865 | 0.0030622
Genel Toplam |  | 38.6521 | 23.4566 | 23.5624 | 42.7199 | 32.1772 | 32.2689 | 56.0771 | 49.297 | 49.3617 | 27.5614
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.738 | 12.669 | 12.5998 | 0.47773 | 0.18757 | 0.19009 | 0.23711 | 0.1952 | 0.1956 | 9.7526
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.4956 | 30.0896 | 30.2386 | 160.8014 | 121.7113 | 122.0513 | 143.1626 | 134.1961 | 134.2817 | 52.7401
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.6285 | 4.5963 | 0 | 17.8895 | 17.7339 | 0 | 12.5591 | 12.4392 | 6.9914
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 54.2336 | 47.387 | 47.4347 | 161.2792 | 139.7884 | 139.9753 | 143.3997 | 146.9504 | 146.9165 | 69.484
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3181 | 0.61704 | 0.62192 | 1.4213 | 1.3479 | 1.3485 | 2.3104 | 1.8881 | 1.8922 | 0.85231
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013783 | 0.020435 | 0.020389 | 0.012346 | 0.0038041 | 0.0038784 | 0.044534 | 0.02903 | 0.029178 | 0.019562
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0222 | 0.022046 | 0 | 0.045216 | 0.044823 | 0 | 0.041093 | 0.0407 | 0.02679
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0053751 | 0.0053376 | 0 | 0.0080684 | 0.0079983 | 0 | 0.0020689 | 0.0020492 | 0.0052518
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 7.4927e-05 | 7.4406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9037e-05 | 3.8664e-05 | 6.1857e-05
Genel Toplam |  | 1.3319 | 0.66513 | 0.66977 | 1.4336 | 1.405 | 1.4052 | 2.3549 | 1.9604 | 1.9641 | 0.90397
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.048945 | 0.2405 | 0.23916 | 0.057099 | 0.022418 | 0.02272 | 0.02834 | 0.023331 | 0.023379 | 0.18957
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25541 | 0.39557 | 0.39459 | 0.89352 | 0.60029 | 0.60284 | 0.72065 | 0.64054 | 0.6413 | 0.44689
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01998 | 0.019841 | 0 | 0.087345 | 0.086585 | 0 | 0.034521 | 0.034192 | 0.029024
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30436 | 0.65605 | 0.6536 | 0.95062 | 0.71005 | 0.71214 | 0.74899 | 0.69839 | 0.69887 | 0.66548
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.59297 | 0.2928 | 0.29489 | 0.84414 | 0.71962 | 0.7207 | 0.99055 | 0.68362 | 0.68655 | 0.38861
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59297 | 0.2928 | 0.29489 | 0.84414 | 0.71962 | 0.7207 | 0.99055 | 0.68362 | 0.68655 | 0.38861
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.