## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.85996 | 0.26413 | 0.26695 | 0 | 0 | 0 | 0.012794 | 0 | 0.0001057 | 0.15792
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 87.5874 | 53.6949 | 53.8553 | 91.9732 | 61.9035 | 62.0576 | 105.4412 | 100.9657 | 101.0027 | 63.0033
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.6912 | 1.8616 | 1.8656 | 5.5787 | 2.2936 | 2.3105 | 2.6538 | 1.2914 | 1.3027 | 1.8973
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.050488 | 0.034332 | 0.034409 | 0 | 0 | 0 | 0.25186 | 0.73487 | 0.73088 | 0.12915
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.2145 | 6.1851 | 0 | 5.7384 | 5.709 | 0 | 8.57 | 8.4992 | 6.4059
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.36888 | 0.36714 | 0 | 0.86721 | 0.86276 | 0 | 0.83265 | 0.82577 | 0.56409
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.023731 | 0.023619 | 0 | 0.00032402 | 0.00032236 | 0 | 0.63796 | 0.63268 | 0.10824
Genel Toplam |  | 91.189 | 62.4621 | 62.5981 | 97.5519 | 70.803 | 70.9401 | 108.3597 | 113.0326 | 112.994 | 72.2659
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 16.9913 | 4.2836 | 4.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9145 | 0.90694 | 2.7044
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 91.506 | 56.7298 | 56.8944 | 130.7429 | 91.5165 | 91.7176 | 159.2081 | 212.7592 | 212.3167 | 89.0718
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1224 | 4.1029 | 0 | 5.3941 | 5.3664 | 0 | 5.5718 | 5.5257 | 4.6428
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 108.4973 | 65.1358 | 65.341 | 130.7429 | 96.9106 | 97.084 | 159.2081 | 219.2454 | 218.7494 | 96.419
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.073381 | 0.022538 | 0.022779 | 0 | 0 | 0 | 0.0010917 | 0 | 9.0198e-06 | 0.013475
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8791 | 1.2177 | 1.2208 | 2.6398 | 1.7639 | 1.7683 | 3.3395 | 3.6297 | 3.6273 | 1.7212
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.10695 | 0.10146 | 0.10149 | 0.017154 | 0.0080416 | 0.0080883 | 0.018559 | 0.01578 | 0.015803 | 0.064484
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00047962 | 0.00032615 | 0.00032687 | 0 | 0 | 0 | 0.0065502 | 0.020436 | 0.020322 | 0.0032184
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042397 | 0.042196 | 0 | 0.036564 | 0.036377 | 0 | 0.039372 | 0.039047 | 0.040216
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0026799 | 0.0026672 | 0 | 0.0036803 | 0.0036615 | 0 | 0.004593 | 0.004555 | 0.0032064
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00042422 | 0.00042221 | 0 | 5.1982e-06 | 5.1716e-06 | 0 | 0.0035652 | 0.0035358 | 0.00077742
Genel Toplam |  | 2.06 | 1.3875 | 1.3907 | 2.6569 | 1.8121 | 1.8165 | 3.3657 | 3.7135 | 3.7106 | 1.8466
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.032614 | 0.0082221 | 0.0083376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017553 | 0.0017408 | 0.0051909
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.353 | 0.2055 | 0.20619 | 0.39152 | 0.26658 | 0.26722 | 0.47926 | 0.58912 | 0.58821 | 0.27891
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011844 | 0.011788 | 0 | 0.017274 | 0.017185 | 0 | 0.013742 | 0.013629 | 0.013463
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38561 | 0.22556 | 0.22632 | 0.39152 | 0.28385 | 0.28441 | 0.47926 | 0.60461 | 0.60358 | 0.29756
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.50791 | 0.2817 | 0.28278 | 0.75076 | 0.37224 | 0.37418 | 0.81878 | 0.91271 | 0.91193 | 0.40016
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.50791 | 0.2817 | 0.28278 | 0.75076 | 0.37224 | 0.37418 | 0.81878 | 0.91271 | 0.91193 | 0.40016
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.