## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.54251 | 0.18235 | 0.18418 | 1.8223 | 2.0129 | 2.0118 | 1.1793 | 1.0712 | 1.0722 | 0.58472
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 72.2021 | 36.6381 | 36.8191 | 90.3151 | 77.1227 | 77.1974 | 85.0654 | 92.4653 | 92.3959 | 49.4582
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.1142 | 1.2835 | 1.303 | 2.4517 | 0.93334 | 0.94194 | 0.46831 | 0.31672 | 0.31815 | 1.1385
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0066169 | 0.0063618 | 0.0063631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046238
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.7877 | 6.7531 | 0 | 12.4133 | 12.343 | 0 | 12.1102 | 11.9966 | 8.2446
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.20448 | 0.20344 | 0 | 0.40253 | 0.40025 | 0 | 0.16999 | 0.16839 | 0.2328
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.033507 | 0.033337 | 0 | 0.022396 | 0.022269 | 0 | 0.00094227 | 0.00093343 | 0.028063
Genel Toplam |  | 77.8655 | 45.136 | 45.3025 | 94.5891 | 92.9072 | 92.9167 | 86.713 | 106.1344 | 105.9521 | 59.6915
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 19.4502 | 4.5051 | 4.5811 | 6.9466 | 9.7655 | 9.7495 | 5.1691 | 5.7972 | 5.7913 | 5.5767
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 77.8791 | 43.9977 | 44.1701 | 151.5518 | 95.5784 | 95.8955 | 165.9893 | 177.1755 | 177.0705 | 66.8649
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0327 | 4.0121 | 0 | 6.2077 | 6.1726 | 0 | 2.4832 | 2.4599 | 4.2114
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 97.3293 | 52.5354 | 52.7633 | 158.4984 | 111.5516 | 111.8176 | 171.1585 | 185.4559 | 185.3218 | 76.6529
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.010641 | 0.0035766 | 0.0036125 | 0.072243 | 0.079797 | 0.079754 | 0.046639 | 0.042465 | 0.042504 | 0.020499
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8601 | 1.0358 | 1.04 | 2.4235 | 1.9722 | 1.9748 | 2.3928 | 2.2994 | 2.3003 | 1.3298
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.027275 | 0.012785 | 0.012859 | 0.022338 | 0.0090664 | 0.0091416 | 0.0032007 | 0.0038415 | 0.0038355 | 0.011283
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00024462 | 0.00023519 | 0.00023523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017093
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04857 | 0.048323 | 0 | 0.080165 | 0.079711 | 0 | 0.074483 | 0.073785 | 0.056278
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0017395 | 0.0017306 | 0 | 0.0017196 | 0.0017098 | 0 | 0.00090517 | 0.00089667 | 0.0016393
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00019703 | 0.00019603 | 0 | 0.00029788 | 0.00029619 | 0 | 8.6619e-06 | 8.5806e-06 | 0.00019309
Genel Toplam |  | 1.8982 | 1.1029 | 1.107 | 2.5181 | 2.1433 | 2.1454 | 2.4426 | 2.4211 | 2.4213 | 1.4199
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.15105 | 0.063394 | 0.06384 | 0.12785 | 0.17554 | 0.17527 | 0.14678 | 0.16348 | 0.16332 | 0.093039
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.45267 | 0.24402 | 0.24509 | 0.56369 | 0.41162 | 0.41249 | 0.7005 | 0.71737 | 0.71721 | 0.32296
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018538 | 0.018444 | 0 | 0.024418 | 0.02428 | 0 | 0.0067389 | 0.0066757 | 0.018184
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.60372 | 0.32596 | 0.32737 | 0.69154 | 0.61158 | 0.61203 | 0.84728 | 0.88759 | 0.88721 | 0.43419
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.37439 | 0.2333 | 0.23401 | 0.41825 | 0.33688 | 0.33734 | 0.83173 | 0.93193 | 0.93099 | 0.32483
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37439 | 0.2333 | 0.23401 | 0.41825 | 0.33688 | 0.33734 | 0.83173 | 0.93193 | 0.93099 | 0.32483
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.