## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 94.5394 | 31.7795 | 32.0222 | 51.4857 | 42.3388 | 42.3799 | 49.7478 | 44.0133 | 44.0814 | 34.0254
DAĞITIM–OG | Dışsal | 6.4089 | 1.4324 | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.021333 | 0.015572 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012721
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.0231 | 6.9959 | 0 | 5.5621 | 5.5371 | 0 | 11.8094 | 11.6691 | 7.0675
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.13172 | 0.13121 | 0 | 0.009827 | 0.0097829 | 0 | 0 | 0 | 0.10829
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 100.9696 | 40.3822 | 40.6166 | 51.4857 | 47.9107 | 47.9268 | 49.7478 | 55.8227 | 55.7505 | 42.3981
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 91.3448 | 37.8981 | 38.1048 | 189.6932 | 98.4657 | 98.8756 | 148.5815 | 148.8442 | 148.8411 | 52.0778
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1777 | 3.1654 | 0 | 1.5594 | 1.5524 | 0 | 1.6468 | 1.6272 | 2.8723
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 91.3448 | 41.0758 | 41.2702 | 189.6932 | 100.0251 | 100.4279 | 148.5815 | 150.4909 | 150.4683 | 54.9501
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0797 | 0.73319 | 0.73839 | 1.1011 | 0.95077 | 0.95145 | 1.6113 | 1.3025 | 1.3062 | 0.79735
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.028391 | 0.0097041 | 0.0097764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079747
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00078864 | 0.00057569 | 0.00057652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047027
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054483 | 0.054272 | 0 | 0.038337 | 0.038165 | 0 | 0.086699 | 0.085669 | 0.053941
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0009799 | 0.00097611 | 0 | 0.00010676 | 0.00010628 | 0 | 0 | 0 | 0.00080992
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.1088 | 0.79893 | 0.804 | 1.1011 | 0.98922 | 0.98972 | 1.6113 | 1.3892 | 1.3918 | 0.86055
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46845 | 0.1856 | 0.18669 | 0.67312 | 0.46548 | 0.46641 | 0.65094 | 0.62383 | 0.62416 | 0.247
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.020235 | 0.020157 | 0 | 0.0081235 | 0.008087 | 0 | 0.0041275 | 0.0040784 | 0.01771
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46845 | 0.20584 | 0.20685 | 0.67312 | 0.4736 | 0.4745 | 0.65094 | 0.62796 | 0.62824 | 0.26471
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.34464 | 0.17932 | 0.17996 | 0.31183 | 0.17575 | 0.17636 | 0.62453 | 0.7048 | 0.70384 | 0.20858
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34464 | 0.17932 | 0.17996 | 0.31183 | 0.17575 | 0.17636 | 0.62453 | 0.7048 | 0.70384 | 0.20858
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.