## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.8938 | 15.8776 | 15.9821 | 49.0035 | 27.7027 | 27.888 | 52.9082 | 47.2369 | 47.291 | 20.9858
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.5468 | 1.5169 | 1.5241 | 0.40872 | 0.41352 | 0.41348 | 1.3822 | 0.95159 | 0.9557 | 1.3327
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.014 | 2 | 0 | 5.7526 | 5.7025 | 0 | 3.3088 | 3.2772 | 2.5658
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.31503 | 0.31284 | 0 | 0.39267 | 0.38925 | 0 | 0.30821 | 0.30526 | 0.32054
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.096859 | 0.096185 | 0 | 0.00072223 | 0.00071595 | 0 | 0.002831 | 0.002804 | 0.07452
Genel Toplam |  | 33.4406 | 19.8204 | 19.9152 | 49.4122 | 34.2622 | 34.394 | 54.2904 | 51.8083 | 51.832 | 25.2792
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 42.1438 | 9.7851 | 10.0103 | 7.9901 | 10.4373 | 10.416 | 10.8531 | 12.4679 | 12.4524 | 10.3418
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.5583 | 12.5137 | 12.6671 | 53.7383 | 47.3842 | 47.4394 | 101.284 | 78.5597 | 78.7767 | 24.3153
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.6289 | 5.5897 | 0 | 10.8459 | 10.7516 | 0 | 1.0935 | 1.0831 | 5.6424
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 76.7021 | 27.9276 | 28.2671 | 61.7285 | 68.6674 | 68.607 | 112.1371 | 92.121 | 92.3122 | 40.2996
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.002 | 0.68749 | 0.68968 | 1.5833 | 1.3381 | 1.3402 | 2.0445 | 1.5432 | 1.548 | 0.8633
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013502 | 0.018696 | 0.01866 | 0.0046296 | 0.004684 | 0.0046836 | 0.0094467 | 0.011542 | 0.011522 | 0.016253
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017768 | 0.017644 | 0 | 0.085856 | 0.085109 | 0 | 0.02903 | 0.028753 | 0.026529
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0029025 | 0.0028823 | 0 | 0.0020848 | 0.0020667 | 0 | 0.0018607 | 0.001843 | 0.0026689
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00052449 | 0.00052084 | 0 | 1.3538e-05 | 1.342e-05 | 0 | 2.6024e-05 | 2.5776e-05 | 0.00040584
Genel Toplam |  | 1.0155 | 0.72738 | 0.72939 | 1.588 | 1.4307 | 1.4321 | 2.054 | 1.5857 | 1.5902 | 0.90915
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.30942 | 0.13284 | 0.13407 | 0.15432 | 0.31221 | 0.31083 | 0.36707 | 0.42169 | 0.42116 | 0.18755
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31336 | 0.11909 | 0.12045 | 0.34877 | 0.45985 | 0.45888 | 0.66262 | 0.623 | 0.62338 | 0.21737
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024282 | 0.024113 | 0 | 0.049467 | 0.049036 | 0 | 0.0035523 | 0.0035184 | 0.024504
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62278 | 0.27622 | 0.27863 | 0.50309 | 0.82152 | 0.81875 | 1.0297 | 1.0482 | 1.0481 | 0.42942
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.45682 | 0.33982 | 0.34063 | 0.30247 | 0.30652 | 0.30648 | 0.64507 | 0.36481 | 0.36749 | 0.33994
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45682 | 0.33982 | 0.34063 | 0.30247 | 0.30652 | 0.30648 | 0.64507 | 0.36481 | 0.36749 | 0.33994
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.