## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.1274 | 0.66489 | 0.67181 | 3.869 | 3.8639 | 3.8639 | 2.8157 | 2.2496 | 2.2542 | 1.7361
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 115.4655 | 67.8894 | 68.1146 | 135.5477 | 114.729 | 114.8357 | 131.5138 | 143.5093 | 143.4102 | 91.4534
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.917 | 0.79174 | 0.82546 | 4.9379 | 1.6328 | 1.6498 | 0 | 0 | 0 | 0.9166
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.9587 | 11.9021 | 0 | 18.6404 | 18.5449 | 0 | 18.3827 | 18.2308 | 14.5689
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.18498 | 0.18411 | 0 | 0.61665 | 0.61349 | 0 | 0.14155 | 0.14038 | 0.28908
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.010142 | 0.010094 | 0 | 0.042713 | 0.042494 | 0 | 0 | 0 | 0.017003
Genel Toplam |  | 125.5098 | 81.4999 | 81.7082 | 144.3547 | 139.5255 | 139.5503 | 134.3296 | 164.2831 | 164.0356 | 108.9811
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.4139 | 5.1087 | 5.1054 | 9.5238 | 14.7379 | 14.7111 | 3.5619 | 3.4596 | 3.4605 | 7.3545
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 135.3644 | 89.5012 | 89.7183 | 197.6137 | 112.5376 | 112.9736 | 228.405 | 257.4658 | 257.2257 | 120.6914
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.4599 | 3.4435 | 0 | 6.9164 | 6.881 | 0 | 3.79 | 3.7587 | 4.3829
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 139.7783 | 98.0698 | 98.2672 | 207.1375 | 134.1919 | 134.5657 | 231.967 | 264.7154 | 264.4448 | 132.4288
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.041727 | 0.013041 | 0.013177 | 0.15338 | 0.15318 | 0.15318 | 0.11135 | 0.089176 | 0.089359 | 0.060866
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.0561 | 1.8895 | 1.895 | 3.5933 | 2.7628 | 2.7671 | 3.1266 | 3.2278 | 3.2269 | 2.3197
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0494 | 0.010537 | 0.010721 | 0.0444 | 0.015605 | 0.015753 | 0 | 0 | 0 | 0.010431
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075393 | 0.075036 | 0 | 0.10038 | 0.099868 | 0 | 0.10135 | 0.10052 | 0.085276
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0015258 | 0.0015186 | 0 | 0.0024432 | 0.0024306 | 0 | 0.00060027 | 0.00059531 | 0.001618
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00011176 | 0.00011123 | 0 | 0.0005666 | 0.0005637 | 0 | 0 | 0 | 0.00021215
Genel Toplam |  | 3.1472 | 1.9901 | 1.9956 | 3.7911 | 3.035 | 3.0389 | 3.238 | 3.4189 | 3.4174 | 2.4781
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.064748 | 0.0775 | 0.07744 | 0.17053 | 0.21708 | 0.21684 | 0.053493 | 0.048567 | 0.048608 | 0.10934
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.67098 | 0.47556 | 0.47648 | 0.65288 | 0.36426 | 0.36574 | 0.75983 | 0.82085 | 0.82034 | 0.49892
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009367 | 0.0093227 | 0 | 0.023527 | 0.023407 | 0 | 0.010014 | 0.0099308 | 0.01307
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.73573 | 0.56243 | 0.56325 | 0.82341 | 0.60487 | 0.60599 | 0.81332 | 0.87943 | 0.87888 | 0.62133
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.27002 | 0.1905 | 0.19087 | 0.5439 | 0.43483 | 0.43539 | 1.1026 | 1.4194 | 1.4168 | 0.43685
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27002 | 0.1905 | 0.19087 | 0.5439 | 0.43483 | 0.43539 | 1.1026 | 1.4194 | 1.4168 | 0.43685
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.