## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.4928 | 2.0833 | 2.0905 | 3.6218 | 5.2994 | 5.2896 | 3.6598 | 4.537 | 4.5287 | 2.88
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 60.3179 | 25.3765 | 25.5561 | 113.8053 | 62.6028 | 62.9019 | 109.1784 | 93.1584 | 93.3107 | 39.0188
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.9994 | 7.5115 | 7.4883 | 3.0286 | 0.87363 | 0.88622 | 1.397 | 0.74662 | 0.7528 | 5.675
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.38303 | 0.12806 | 0.12937 | 0.28598 | 0.46795 | 0.46689 | 1.1684 | 1.1996 | 1.1993 | 0.3005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.7768 | 6.7419 | 0 | 8.6 | 8.5497 | 0 | 11.3703 | 11.2622 | 7.5277
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.42944 | 0.42723 | 0 | 0.11305 | 0.11239 | 0 | 0.21993 | 0.21784 | 0.35284
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.021383 | 0.021273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068632 | 0.006798 | 0.016212
Genel Toplam |  | 67.1932 | 42.327 | 42.4547 | 120.7417 | 77.9568 | 78.2067 | 115.4035 | 111.2387 | 111.2783 | 55.7709
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.8251 | 0.071846 | 0.075717 | 0.31113 | 0 | 0.0018175 | 20.6267 | 9.5007 | 9.6065 | 1.0937
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 98.3537 | 64.1083 | 64.2842 | 260.3598 | 189.5864 | 189.9999 | 187.5302 | 167.0288 | 167.2237 | 96.0778
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.8692 | 1.8596 | 0 | 6.5971 | 6.5586 | 0 | 2.8696 | 2.8423 | 2.7383
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 99.1788 | 66.0493 | 66.2195 | 260.671 | 196.1835 | 196.5602 | 208.1569 | 179.3992 | 179.6725 | 99.9098
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.065384 | 0.048903 | 0.048988 | 0.12677 | 0.18899 | 0.18863 | 0.091076 | 0.11107 | 0.11088 | 0.078633
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7637 | 0.80803 | 0.81294 | 2.3803 | 1.3814 | 1.3872 | 2.649 | 2.2281 | 2.2321 | 1.0607
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.038979 | 0.094027 | 0.093744 | 0.017132 | 0.0055769 | 0.0056444 | 0.0064073 | 0.0035085 | 0.003536 | 0.069511
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0051553 | 0.0015653 | 0.0015837 | 0.013216 | 0.027819 | 0.027733 | 0.027918 | 0.031181 | 0.03115 | 0.0090783
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.060731 | 0.060419 | 0 | 0.065036 | 0.064657 | 0 | 0.079259 | 0.078506 | 0.063071
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0028097 | 0.0027952 | 0 | 0.00090888 | 0.00090357 | 0 | 0.0015413 | 0.0015266 | 0.0023471
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00024226 | 0.00024101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001976 | 0.00019572 | 0.0001965
Genel Toplam |  | 1.8733 | 1.0163 | 1.0207 | 2.5374 | 1.6697 | 1.6748 | 2.7744 | 2.4549 | 2.4579 | 1.2836
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0026405 | 0.00025979 | 0.00027203 | 0.00097895 | 0 | 5.7188e-06 | 0.064989 | 0.029938 | 0.030271 | 0.0034706
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38602 | 0.23543 | 0.23621 | 0.87812 | 0.63445 | 0.63588 | 0.58764 | 0.51508 | 0.51577 | 0.33213
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0088674 | 0.0088219 | 0 | 0.025601 | 0.025451 | 0 | 0.0090676 | 0.0089814 | 0.011573
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38866 | 0.24456 | 0.2453 | 0.8791 | 0.66005 | 0.66133 | 0.65263 | 0.55408 | 0.55502 | 0.34717
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.1181 | 0.41594 | 0.41955 | 1.072 | 0.82512 | 0.82656 | 2.4142 | 2.006 | 2.0099 | 0.65835
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1181 | 0.41594 | 0.41955 | 1.072 | 0.82512 | 0.82656 | 2.4142 | 2.006 | 2.0099 | 0.65835
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.