## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.3367 | 15.8584 | 15.9791 | 45.4592 | 21.9971 | 22.1342 | 49.3144 | 54.6738 | 54.6229 | 21.1677
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.6444 | 4.0863 | 4.0841 | 1.2496 | 1.9012 | 1.8973 | 0.79844 | 1.5569 | 1.5497 | 3.4506
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.42391 | 0.19648 | 0.19765 | 0.042217 | 0 | 0.00024662 | 0.86387 | 0.94052 | 0.93979 | 0.24541
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.5468 | 3.5286 | 0 | 4.8718 | 4.8433 | 0 | 6.494 | 6.4323 | 4.0586
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.53312 | 0.53038 | 0 | 0.16336 | 0.1624 | 0 | 0.26623 | 0.2637 | 0.44106
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.012393 | 0.012329 | 0 | 0.065905 | 0.06552 | 0 | 0.0079099 | 0.0078348 | 0.020588
Genel Toplam |  | 43.405 | 24.2336 | 24.3321 | 46.7509 | 28.9993 | 29.103 | 50.9767 | 63.9394 | 63.8162 | 29.384
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 109.0255 | 58.2608 | 58.5217 | 284.2187 | 173.8108 | 174.4558 | 24.471 | 25.3768 | 25.3682 | 73.998
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 148.2293 | 98.1783 | 98.4355 | 302.6626 | 163.0143 | 163.8301 | 288.7172 | 264.8944 | 265.1208 | 127.202
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.9199 | 3.8997 | 0 | 4.9443 | 4.9154 | 0 | 2.1027 | 2.0827 | 3.8703
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 257.2548 | 160.359 | 160.8569 | 586.8813 | 341.7694 | 343.2013 | 313.1881 | 292.3739 | 292.5717 | 205.0703
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3277 | 0.58863 | 0.59243 | 1.3896 | 0.72125 | 0.72516 | 1.5195 | 1.6108 | 1.6099 | 0.72422
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.04514 | 0.082034 | 0.081844 | 0.016153 | 0.036881 | 0.03676 | 0.010984 | 0.01532 | 0.015279 | 0.067238
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01358 | 0.0051199 | 0.0051634 | 0.00048948 | 0 | 2.8594e-06 | 0.010984 | 0.0225 | 0.02239 | 0.0061769
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028927 | 0.028778 | 0 | 0.033539 | 0.033343 | 0 | 0.046923 | 0.046477 | 0.031442
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004814 | 0.0047892 | 0 | 0.0014007 | 0.0013925 | 0 | 0.001695 | 0.0016788 | 0.0038946
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00018251 | 0.00018157 | 0 | 0.0007852 | 0.00078061 | 0 | 0.00011417 | 0.00011308 | 0.00027265
Genel Toplam |  | 1.3864 | 0.70971 | 0.71319 | 1.4063 | 0.79386 | 0.79744 | 1.5414 | 1.6973 | 1.6958 | 0.83325
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.25022 | 0.13824 | 0.13881 | 0.59814 | 0.37194 | 0.37326 | 0.050343 | 0.05221 | 0.052192 | 0.168
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55136 | 0.38809 | 0.38893 | 1.1752 | 0.67281 | 0.67575 | 0.89382 | 0.78421 | 0.78525 | 0.47891
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015204 | 0.015126 | 0 | 0.020962 | 0.020839 | 0 | 0.0088217 | 0.0087378 | 0.015375
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.80158 | 0.54153 | 0.54287 | 1.7734 | 1.0657 | 1.0699 | 0.94416 | 0.84524 | 0.84618 | 0.66229
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.57689 | 0.40316 | 0.40405 | 0.90651 | 0.54977 | 0.55185 | 1.1982 | 1.3681 | 1.3665 | 0.53237
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00028772 | 0.00028624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020825
Genel Toplam |  | 0.57689 | 0.40344 | 0.40433 | 0.90651 | 0.54977 | 0.55185 | 1.1982 | 1.3681 | 1.3665 | 0.53258
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.