## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.8273 | 14.7608 | 14.8434 | 39.1 | 23.7831 | 23.8726 | 45.0021 | 46.3159 | 46.3034 | 19.728
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.2129 | 1.7859 | 1.7932 | 2.2074 | 0.62714 | 0.63637 | 5.6397 | 3.6832 | 3.7018 | 1.8093
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.68295 | 0.40062 | 0.40207 | 0.91667 | 0.9116 | 0.91163 | 2.6551 | 1.7466 | 1.7553 | 0.6321
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.9065 | 3.8865 | 0 | 4.8178 | 4.7897 | 0 | 6.5007 | 6.4389 | 4.3108
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.61739 | 0.61422 | 0 | 0.13911 | 0.1383 | 0 | 0.91048 | 0.90183 | 0.56706
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0032665 | 0.0032497 | 0 | 0.06958 | 0.069174 | 0 | 0.016412 | 0.016256 | 0.015493
Genel Toplam |  | 34.7231 | 21.4745 | 21.5426 | 42.2241 | 30.3484 | 30.4177 | 53.2969 | 59.1733 | 59.1175 | 27.0628
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 121.0488 | 89.3732 | 89.536 | 88.4617 | 53.8923 | 54.0943 | 198.2776 | 186.0881 | 186.2039 | 94.1574
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.34 | 4.3177 | 0 | 4.8077 | 4.7796 | 0 | 2.377 | 2.3544 | 4.1815
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 121.0488 | 93.7132 | 93.8537 | 88.4617 | 58.7 | 58.8739 | 198.2776 | 188.4651 | 188.5583 | 98.3389
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0151 | 0.49238 | 0.49506 | 1.2217 | 0.74259 | 0.74539 | 1.6183 | 1.6281 | 1.628 | 0.65867
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.033195 | 0.026437 | 0.026471 | 0.020069 | 0.011847 | 0.011895 | 0.045767 | 0.030658 | 0.030802 | 0.024543
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012574 | 0.0099124 | 0.0099261 | 0.061674 | 0.06023 | 0.060239 | 0.021053 | 0.016093 | 0.01614 | 0.018869
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033514 | 0.033342 | 0 | 0.035622 | 0.035414 | 0 | 0.045456 | 0.045024 | 0.034945
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004449 | 0.0044261 | 0 | 0.0010153 | 0.0010094 | 0 | 0.0041056 | 0.0040666 | 0.0038255
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 5.066e-05 | 5.04e-05 | 0 | 0.00097503 | 0.00096933 | 0 | 0.00023273 | 0.00023051 | 0.00022094
Genel Toplam |  | 1.0609 | 0.56674 | 0.56928 | 1.3035 | 0.85228 | 0.85492 | 1.6851 | 1.7247 | 1.7243 | 0.74108
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41708 | 0.31102 | 0.31156 | 0.35047 | 0.21915 | 0.21992 | 0.59817 | 0.51885 | 0.5196 | 0.31898
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02242 | 0.022304 | 0 | 0.015971 | 0.015878 | 0 | 0.0072936 | 0.0072243 | 0.019618
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41708 | 0.33343 | 0.33386 | 0.35047 | 0.23513 | 0.2358 | 0.59817 | 0.52614 | 0.52683 | 0.3386
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.79329 | 0.39602 | 0.39807 | 0.71121 | 0.5956 | 0.59628 | 1.2664 | 1.0974 | 1.099 | 0.50641
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.79329 | 0.39602 | 0.39807 | 0.71121 | 0.5956 | 0.59628 | 1.2664 | 1.0974 | 1.099 | 0.50641
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.