## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.066257 | 0.1047 | 0.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026625 | 0.0026372 | 0.076313
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 93.3144 | 39.2703 | 39.548 | 92.2586 | 60.6959 | 60.8803 | 101.257 | 98.6462 | 98.671 | 49.4451
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.9618 | 1.2294 | 1.2383 | 16.4229 | 16.5512 | 16.5504 | 1.9778 | 2.5032 | 2.4982 | 3.8918
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.8879 | 2.2282 | 2.2367 | 2.2267 | 2.5867 | 2.5846 | 3.7567 | 4.0714 | 4.0684 | 2.4919
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.5549 | 11.4955 | 0 | 12.3189 | 12.2469 | 0 | 18.456 | 18.2806 | 12.3524
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.65189 | 0.64854 | 0 | 0.33453 | 0.33257 | 0 | 0.094389 | 0.093492 | 0.5366
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.053194 | 0.052921 | 0 | 0.072544 | 0.07212 | 0 | 0.081577 | 0.080802 | 0.059091
Genel Toplam |  | 100.2304 | 55.0925 | 55.3245 | 110.9082 | 92.5598 | 92.6669 | 106.9914 | 123.8555 | 123.6952 | 68.8532
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.21824 | 0.40413 | 0.40318 | 3.4952 | 4.0205 | 4.0175 | 13.6893 | 7.919 | 7.9739 | 1.8156
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 70.3491 | 53.571 | 53.6573 | 112.209 | 92.8119 | 92.9252 | 186.9378 | 233.5589 | 233.1158 | 79.5091
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.3549 | 5.3274 | 0 | 5.3985 | 5.3669 | 0 | 1.6476 | 1.6319 | 4.9345
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 70.5674 | 59.3301 | 59.3878 | 115.7042 | 102.2309 | 102.3096 | 200.6271 | 243.1255 | 242.7216 | 86.2592
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014711 | 0.018998 | 0.018976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084748 | 0.00083942 | 0.013896
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.5582 | 1.1221 | 1.1295 | 2.4009 | 1.6194 | 1.624 | 3.0275 | 3.0433 | 3.0431 | 1.4176
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.035333 | 0.017625 | 0.017716 | 0.057758 | 0.083809 | 0.083657 | 0.018764 | 0.013731 | 0.013779 | 0.028131
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.073306 | 0.057859 | 0.057938 | 0.078806 | 0.083412 | 0.083386 | 0.085584 | 0.084282 | 0.084295 | 0.06497
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.070131 | 0.069771 | 0 | 0.083622 | 0.083134 | 0 | 0.10606 | 0.10505 | 0.075781
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0030266 | 0.003011 | 0 | 0.0030689 | 0.003051 | 0 | 0.0009353 | 0.00092641 | 0.0027923
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00015588 | 0.00015508 | 0 | 0.0011649 | 0.0011581 | 0 | 0.00025029 | 0.00024791 | 0.00033
Genel Toplam |  | 2.6815 | 1.2899 | 1.297 | 2.5374 | 1.8745 | 1.8784 | 3.1318 | 3.2494 | 3.2483 | 1.6035
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00050295 | 0.00093201 | 0.00092981 | 0.034263 | 0.029674 | 0.0297 | 0.064073 | 0.036547 | 0.036808 | 0.0095375
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23752 | 0.17194 | 0.17228 | 0.43417 | 0.32181 | 0.32246 | 0.58673 | 0.61133 | 0.6111 | 0.2444
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024841 | 0.024713 | 0 | 0.017965 | 0.01786 | 0 | 0.0054274 | 0.0053758 | 0.021496
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23802 | 0.19771 | 0.19792 | 0.46843 | 0.36945 | 0.37003 | 0.6508 | 0.6533 | 0.65328 | 0.27543
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.0041494 | 0.0032266 | 0.0032314 | 0.00048948 | 0 | 2.8594e-06 | 0.0050343 | 0.0049312 | 0.0049322 | 0.0028844
DAĞITIM–OG |  | 1.0961 | 0.83828 | 0.8396 | 1.1136 | 0.85891 | 0.8604 | 2.1822 | 2.2771 | 2.2762 | 0.99829
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1002 | 0.8415 | 0.84283 | 1.114 | 0.85891 | 0.8604 | 2.1872 | 2.282 | 2.2811 | 1.0012
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.