## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 78.4752 | 45.9007 | 46.0681 | 117.0397 | 75.4675 | 75.7104 | 94.8762 | 88.7433 | 88.8016 | 55.56
DAĞITIM–OG | Dışsal | 8.7297 | 5.9704 | 5.9846 | 0.07998 | 0.12572 | 0.12545 | 4.9551 | 4.5065 | 4.5108 | 4.862
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.10054 | 0.21217 | 0.21159 | 0 | 0 | 0 | 0.13791 | 0.40406 | 0.40154 | 0.19734
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.894 | 5.8637 | 0 | 8.1686 | 8.1209 | 0 | 9.714 | 9.6217 | 6.641
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.47663 | 0.47418 | 0 | 0.32325 | 0.32136 | 0 | 0.24791 | 0.24555 | 0.42435
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.012382 | 0.012318 | 0 | 0.006238 | 0.0062016 | 0 | 0.00074348 | 0.00073642 | 0.010061
Genel Toplam |  | 87.3054 | 58.4663 | 58.6145 | 117.1197 | 84.0914 | 84.2843 | 99.9692 | 103.6166 | 103.582 | 67.6948
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.0697 | 2.0508 | 2.0611 | 17.6028 | 6.3775 | 6.4431 | 7.2889 | 6.6662 | 6.6721 | 3.2799
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 146.415 | 101.1494 | 101.382 | 418.0619 | 301.6978 | 302.3776 | 275.8664 | 269.3383 | 269.4003 | 152.5854
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.601 | 4.5773 | 0 | 9.8322 | 9.7748 | 0 | 4.4306 | 4.3885 | 5.4114
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 150.4847 | 107.8011 | 108.0205 | 435.6647 | 317.9076 | 318.5955 | 283.1553 | 280.4351 | 280.461 | 161.2767
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4447 | 0.87185 | 0.87479 | 1.8341 | 1.2296 | 1.2332 | 2.1451 | 2.04 | 2.041 | 1.0598
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.059726 | 0.038064 | 0.038175 | 0.00097895 | 0.0015388 | 0.0015355 | 0.021968 | 0.028353 | 0.028292 | 0.031083
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0042751 | 0.018551 | 0.018478 | 0 | 0 | 0 | 0.0036613 | 0.010727 | 0.01066 | 0.014595
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047876 | 0.047629 | 0 | 0.047371 | 0.047094 | 0 | 0.061602 | 0.061017 | 0.048988
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0030948 | 0.0030789 | 0 | 0.0022262 | 0.0022132 | 0 | 0.0014491 | 0.0014353 | 0.0027589
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00013055 | 0.00012988 | 0 | 0.00012655 | 0.00012581 | 0 | 8.7821e-06 | 8.6987e-06 | 0.00011611
Genel Toplam |  | 1.5087 | 0.97956 | 0.98228 | 1.835 | 1.2809 | 1.2841 | 2.1707 | 2.1422 | 2.1424 | 1.1573
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0079215 | 0.0039917 | 0.0040119 | 0.034263 | 0.012414 | 0.012541 | 0.014188 | 0.012976 | 0.012987 | 0.0063842
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4983 | 0.35104 | 0.3518 | 1.2756 | 0.8966 | 0.89881 | 0.88375 | 0.8256 | 0.82615 | 0.493
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022042 | 0.021928 | 0 | 0.040416 | 0.04018 | 0 | 0.015215 | 0.01507 | 0.024188
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.50622 | 0.37707 | 0.37774 | 1.3098 | 0.94943 | 0.95153 | 0.89794 | 0.85379 | 0.85421 | 0.52357
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.7113 | 0.50843 | 0.50947 | 0.66373 | 0.64363 | 0.64375 | 1.5249 | 1.4509 | 1.4516 | 0.63337
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.7113 | 0.50843 | 0.50947 | 0.66373 | 0.64363 | 0.64375 | 1.5249 | 1.4509 | 1.4516 | 0.63337
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.