## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.15682 | 0.62068 | 0.6183 | 0.10553 | 0.048025 | 0.048361 | 0.068719 | 0.017075 | 0.017565 | 0.45967
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 81.4453 | 29.9537 | 30.2183 | 69.4515 | 63.5178 | 63.5525 | 132.497 | 138.1874 | 138.1333 | 47.3621
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.0913 | 1.7989 | 1.8107 | 1.6263 | 4.4488 | 4.4323 | 0.46695 | 1.0146 | 1.0094 | 2.1551
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.10065 | 0.060141 | 0.060349 | 0.19363 | 0.096155 | 0.096724 | 0.5438 | 0.61514 | 0.61446 | 0.12622
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.1219 | 8.0802 | 0 | 11.3904 | 11.3239 | 0 | 21.9252 | 21.7168 | 10.0873
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.33574 | 0.33401 | 0 | 0.18708 | 0.18599 | 0 | 0.16211 | 0.16057 | 0.29093
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.020108 | 0.020005 | 0 | 0.00016011 | 0.00015917 | 0 | 0.019992 | 0.019802 | 0.01672
Genel Toplam |  | 85.7941 | 40.9111 | 41.1418 | 71.377 | 79.6884 | 79.6399 | 133.5765 | 161.9415 | 161.672 | 60.498
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 25.5371 | 19.2105 | 19.243 | 52.7051 | 40.9401 | 41.0088 | 48.7444 | 37.0547 | 37.1658 | 24.7584
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 89.139 | 88.9816 | 88.9824 | 78.3891 | 62.2135 | 62.3079 | 156.6934 | 113.2178 | 113.6309 | 87.2612
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.6476 | 10.5929 | 0 | 5.604 | 5.5712 | 0 | 7.5242 | 7.4527 | 9.4279
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 114.6761 | 118.8396 | 118.8182 | 131.0942 | 108.7575 | 108.888 | 205.4377 | 157.7966 | 158.2494 | 121.4475
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.010311 | 0.058293 | 0.058046 | 0.027411 | 0.012474 | 0.012561 | 0.017849 | 0.004435 | 0.0045625 | 0.044788
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6504 | 0.78436 | 0.78881 | 1.4635 | 1.3592 | 1.3598 | 2.9776 | 2.8394 | 2.8407 | 1.1045
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.044512 | 0.032792 | 0.032852 | 0.010279 | 0.028213 | 0.028108 | 0.009611 | 0.017362 | 0.017289 | 0.03039
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0044009 | 0.0037768 | 0.00378 | 0.0048948 | 0.0026547 | 0.0026678 | 0.010984 | 0.012787 | 0.01277 | 0.0045687
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061076 | 0.060762 | 0 | 0.065523 | 0.06514 | 0 | 0.10191 | 0.10094 | 0.065824
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0023304 | 0.0023184 | 0 | 0.0010671 | 0.0010608 | 0 | 0.0014754 | 0.0014614 | 0.002019
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00011821 | 0.0001176 | 0 | 2.8762e-06 | 2.8594e-06 | 0 | 0.00020199 | 0.00020007 | 0.00010765
Genel Toplam |  | 1.7097 | 0.94275 | 0.94669 | 1.5061 | 1.4691 | 1.4694 | 3.016 | 2.9776 | 2.9779 | 1.2522
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.084371 | 0.063964 | 0.064069 | 0.17279 | 0.13565 | 0.13587 | 0.15927 | 0.12165 | 0.122 | 0.082134
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30793 | 0.30352 | 0.30354 | 0.27509 | 0.21911 | 0.21943 | 0.51945 | 0.38653 | 0.38779 | 0.29882
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03598 | 0.035795 | 0 | 0.020881 | 0.020759 | 0 | 0.023132 | 0.022912 | 0.03193
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3923 | 0.40346 | 0.4034 | 0.44787 | 0.37564 | 0.37606 | 0.67872 | 0.53131 | 0.53271 | 0.41288
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.0011316 | 0.013922 | 0.013857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010081
DAĞITIM–OG |  | 0.41179 | 0.20128 | 0.20236 | 0.41312 | 0.31612 | 0.31669 | 0.88375 | 0.77685 | 0.77787 | 0.28336
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41293 | 0.2152 | 0.21622 | 0.41312 | 0.31612 | 0.31669 | 0.88375 | 0.77685 | 0.77787 | 0.29344
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.