## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.74173 | 0.30975 | 0.31197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055953 | 0.055421 | 0.23295
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.9784 | 26.51 | 26.6306 | 49.9817 | 31.7739 | 31.8802 | 63.6023 | 61.261 | 61.2833 | 31.2389
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.3291 | 1.0184 | 1.0303 | 3.7733 | 5.0473 | 5.0398 | 2.2514 | 2.4455 | 2.4436 | 1.8422
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.9404 | 0.69973 | 0.70611 | 0.065916 | 0.029873 | 0.030083 | 0.33916 | 0.16239 | 0.16407 | 0.53638
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.421 | 5.3932 | 0 | 5.9071 | 5.8726 | 0 | 9.3691 | 9.2801 | 5.8921
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.5173 | 0.51464 | 0 | 0.30568 | 0.30389 | 0 | 0.17264 | 0.171 | 0.44285
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003317 | 0.0033 | 0 | 0.00041738 | 0.00041495 | 0 | 0 | 0 | 0.002469
Genel Toplam |  | 55.9896 | 34.4795 | 34.5901 | 53.821 | 43.0642 | 43.127 | 66.1929 | 73.4666 | 73.3975 | 40.1879
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 73.9527 | 44.6355 | 44.7862 | 90.6734 | 67.0538 | 67.1918 | 86.4892 | 81.5083 | 81.5556 | 52.4438
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 76.5279 | 53.4458 | 53.5644 | 90.8802 | 54.1983 | 54.4126 | 57.7617 | 68.4512 | 68.3496 | 55.3019
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.0242 | 3.0087 | 0 | 3.2868 | 3.2676 | 0 | 1.745 | 1.7284 | 2.9129
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 150.4806 | 101.1056 | 101.3593 | 181.5536 | 124.5389 | 124.8719 | 144.2508 | 151.7045 | 151.6337 | 110.6585
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.039733 | 0.021962 | 0.022054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016862 | 0.0016701 | 0.016225
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6046 | 0.83088 | 0.83486 | 1.8272 | 1.1922 | 1.1959 | 1.9501 | 1.8275 | 1.8286 | 1.0016
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024268 | 0.011476 | 0.011541 | 0.044053 | 0.035642 | 0.035691 | 0.009611 | 0.013489 | 0.013453 | 0.015718
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0298 | 0.01333 | 0.013415 | 0.0078316 | 0.0035492 | 0.0035742 | 0.015561 | 0.010662 | 0.010708 | 0.011504
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042018 | 0.041803 | 0 | 0.04534 | 0.045075 | 0 | 0.059363 | 0.058799 | 0.044178
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0035358 | 0.0035176 | 0 | 0.0018609 | 0.00185 | 0 | 0.0013305 | 0.0013178 | 0.0030057
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.5588e-05 | 1.5508e-05 | 0 | 1.4381e-05 | 1.4297e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3632e-05
Genel Toplam |  | 1.6984 | 0.92322 | 0.9272 | 1.8791 | 1.2786 | 1.2821 | 1.9753 | 1.914 | 1.9146 | 1.0923
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.23413 | 0.13934 | 0.13983 | 0.28781 | 0.20537 | 0.20585 | 0.25217 | 0.2352 | 0.23536 | 0.16101
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24859 | 0.2036 | 0.20383 | 0.31522 | 0.20779 | 0.20842 | 0.21144 | 0.22974 | 0.22956 | 0.20736
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012566 | 0.012501 | 0 | 0.01483 | 0.014743 | 0 | 0.0042725 | 0.0042319 | 0.011976
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48271 | 0.35551 | 0.35616 | 0.60303 | 0.42798 | 0.42901 | 0.46362 | 0.46921 | 0.46916 | 0.38035
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.56972 | 0.40227 | 0.40313 | 0.52717 | 0.47885 | 0.47913 | 0.94096 | 0.95915 | 0.95898 | 0.4757
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.56972 | 0.40227 | 0.40313 | 0.52717 | 0.47885 | 0.47913 | 0.94096 | 0.95915 | 0.95898 | 0.4757
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.