## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.5856 | 0.88146 | 0.88508 | 1.1153 | 1.0981 | 1.0982 | 0.71375 | 1.8216 | 1.811 | 1.0202
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 53.3257 | 33.471 | 33.573 | 84.0247 | 55.4563 | 55.6232 | 119.5332 | 107.1727 | 107.2902 | 45.1656
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.87457 | 0.62022 | 0.62153 | 4.7202 | 2.0202 | 2.0359 | 1.2363 | 0.92632 | 0.92927 | 0.88732
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.59379 | 0.47924 | 0.47983 | 0 | 0 | 0 | 0.04746 | 0.0072857 | 0.0076674 | 0.34991
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.477 | 12.4129 | 0 | 20.8279 | 20.7062 | 0 | 20.2326 | 20.0403 | 14.6007
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.29418 | 0.29267 | 0 | 0.072897 | 0.072471 | 0 | 0.019541 | 0.019356 | 0.22693
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00013312 | 0.00013244 | 0 | 0.00025704 | 0.00025553 | 0 | 0.12416 | 0.12298 | 0.013431
Genel Toplam |  | 56.3797 | 48.2233 | 48.2652 | 89.8603 | 79.4756 | 79.5363 | 121.5308 | 130.3042 | 130.2208 | 62.2641
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.5183 | 45.4996 | 45.5974 | 60.4679 | 27.6237 | 27.8156 | 57.3863 | 51.7478 | 51.8014 | 43.3446
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.9736 | 3.9532 | 0 | 4.2594 | 4.2345 | 0 | 1.542 | 1.5274 | 3.7373
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 64.5183 | 49.4733 | 49.5506 | 60.4679 | 31.8831 | 32.0501 | 57.3863 | 53.2898 | 53.3287 | 47.0819
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0066642 | 0.0037047 | 0.0037199 | 0.016642 | 0.016386 | 0.016387 | 0.010526 | 0.027181 | 0.027022 | 0.008321
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.43 | 0.81843 | 0.82158 | 2.1703 | 1.5472 | 1.5509 | 2.3272 | 2.1057 | 2.1078 | 1.0805
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013203 | 0.0099332 | 0.00995 | 0.067548 | 0.029846 | 0.030066 | 0.018764 | 0.014209 | 0.014253 | 0.013722
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0038979 | 0.0033 | 0.0033031 | 0 | 0 | 0 | 0.002746 | 0.00042154 | 0.00044363 | 0.002451
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.088505 | 0.088051 | 0 | 0.13091 | 0.13015 | 0 | 0.090254 | 0.089396 | 0.095116
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0020881 | 0.0020774 | 0 | 0.00056949 | 0.00056616 | 0 | 0.00012734 | 0.00012613 | 0.001618
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2.5979e-06 | 2.5846e-06 | 0 | 8.6286e-06 | 8.5782e-06 | 0 | 0.00061475 | 0.00060891 | 6.9102e-05
Genel Toplam |  | 1.4538 | 0.92597 | 0.92868 | 2.2545 | 1.725 | 1.728 | 2.3593 | 2.2385 | 2.2396 | 1.2018
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26845 | 0.19695 | 0.19732 | 0.29613 | 0.14279 | 0.14369 | 0.21922 | 0.20217 | 0.20234 | 0.18904
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01546 | 0.01538 | 0 | 0.015506 | 0.015415 | 0 | 0.0054844 | 0.0054323 | 0.014311
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26845 | 0.21241 | 0.2127 | 0.29613 | 0.1583 | 0.15911 | 0.21922 | 0.20766 | 0.20777 | 0.20335
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.38187 | 0.18514 | 0.18615 | 0.6466 | 0.47331 | 0.47433 | 0.9167 | 0.79392 | 0.79509 | 0.29934
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38187 | 0.18514 | 0.18615 | 0.6466 | 0.47331 | 0.47433 | 0.9167 | 0.79392 | 0.79509 | 0.29934
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.