## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 54.1853 | 29.2775 | 29.4055 | 67.0566 | 43.71 | 43.8464 | 68.0697 | 61.8602 | 61.9192 | 35.2937
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.5471 | 2.5136 | 2.5189 | 4.5124 | 0.006615 | 0.032937 | 2.9007 | 4.5532 | 4.5375 | 2.3284
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 12.7841 | 1.882 | 1.938 | 1.6861 | 1.5549 | 1.5556 | 26.7747 | 25.5187 | 25.5307 | 4.4251
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.0693 | 8.0278 | 0 | 9.9156 | 9.8576 | 0 | 12.9647 | 12.8415 | 8.8489
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.34071 | 0.33896 | 0 | 0.25863 | 0.25712 | 0 | 0.26611 | 0.26358 | 0.31736
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0032856 | 0.0032688 | 0 | 0.015157 | 0.015069 | 0 | 0.00086482 | 0.0008566 | 0.004948
Genel Toplam |  | 70.5164 | 42.0863 | 42.2324 | 73.255 | 55.4608 | 55.5648 | 97.7451 | 105.1638 | 105.0933 | 51.2184
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.997 | 32.2651 | 32.3305 | 79.6494 | 43.3349 | 43.547 | 134.8269 | 142.2876 | 142.2167 | 46.0512
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.0088 | 5.9779 | 0 | 3.2424 | 3.2235 | 0 | 1.2753 | 1.2631 | 5.0155
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 44.997 | 38.2738 | 38.3084 | 79.6494 | 46.5773 | 46.7705 | 134.8269 | 143.5628 | 143.4798 | 51.0667
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7659 | 0.82796 | 0.83278 | 1.6946 | 1.2297 | 1.2324 | 2.6146 | 2.2267 | 2.2303 | 1.0495
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.044637 | 0.033933 | 0.033988 | 0.010279 | 0.00012368 | 0.000183 | 0.018307 | 0.030448 | 0.030332 | 0.028035
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.044763 | 0.023862 | 0.023969 | 0.020069 | 0.017709 | 0.017722 | 0.16613 | 0.20187 | 0.20153 | 0.042133
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069629 | 0.069271 | 0 | 0.074956 | 0.074519 | 0 | 0.093517 | 0.092628 | 0.072658
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0025863 | 0.002573 | 0 | 0.0020967 | 0.0020845 | 0 | 0.0021955 | 0.0021747 | 0.0024496
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2.1433e-05 | 2.1323e-05 | 0 | 0.00017257 | 0.00017156 | 0 | 8.7821e-06 | 8.6987e-06 | 4.4658e-05
Genel Toplam |  | 1.8553 | 0.958 | 0.96261 | 1.7249 | 1.3247 | 1.3271 | 2.7991 | 2.5547 | 2.557 | 1.1949
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16799 | 0.13322 | 0.1334 | 0.32159 | 0.17793 | 0.17877 | 0.3849 | 0.38424 | 0.38425 | 0.16797
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02229 | 0.022176 | 0 | 0.013509 | 0.013431 | 0 | 0.0045272 | 0.0044842 | 0.018826
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16799 | 0.15551 | 0.15558 | 0.32159 | 0.19144 | 0.1922 | 0.3849 | 0.38877 | 0.38873 | 0.1868
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.2292 | 0.51191 | 0.5156 | 1.211 | 0.80629 | 0.80865 | 1.8243 | 1.5527 | 1.5553 | 0.67615
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2292 | 0.51191 | 0.5156 | 1.211 | 0.80629 | 0.80865 | 1.8243 | 1.5527 | 1.5553 | 0.67615
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.