## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 53.5713 | 26.0421 | 26.1836 | 72.4102 | 40.9229 | 41.1069 | 73.0719 | 69.5276 | 69.5612 | 33.3253
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.0892 | 0.47815 | 0.48643 | 25.7761 | 21.6733 | 21.6973 | 0.97732 | 1.4578 | 1.4532 | 4.078
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16657 | 0.0074579 | 0.00897 | 0.00096949
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.099 | 7.0625 | 0 | 8.227 | 8.1789 | 0 | 17.0845 | 16.9222 | 8.3117
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.24826 | 0.24698 | 0 | 0.40834 | 0.40595 | 0 | 0.17125 | 0.16962 | 0.26475
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0047314 | 0.0047071 | 0 | 0.046834 | 0.046561 | 0 | 0.010477 | 0.010378 | 0.012201
Genel Toplam |  | 55.6605 | 33.8722 | 33.9842 | 98.1862 | 71.2784 | 71.4356 | 74.2158 | 88.2591 | 88.1256 | 45.9929
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.3047 | 1.7209 | 1.7291 | 15.2229 | 5.4678 | 5.5248 | 4.8114 | 5.6511 | 5.6431 | 2.7761
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 93.864 | 55.0452 | 55.2447 | 68.8743 | 33.7422 | 33.9474 | 52.2033 | 47.5378 | 47.5821 | 50.9153
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.3008 | 5.2736 | 0 | 6.6424 | 6.6036 | 0 | 4.4426 | 4.4004 | 5.3978
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 97.1687 | 62.0669 | 62.2473 | 84.0972 | 45.8524 | 46.0758 | 57.0146 | 57.6314 | 57.6256 | 59.0892
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1912 | 0.62503 | 0.62794 | 1.2452 | 0.83397 | 0.83638 | 1.6979 | 1.4615 | 1.4637 | 0.75254
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.020747 | 0.012625 | 0.012666 | 0.092511 | 0.084347 | 0.084395 | 0.0045767 | 0.0072145 | 0.0071895 | 0.023867
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001373 | 6.1475e-05 | 7.3939e-05 | 7.9914e-06
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.050253 | 0.049994 | 0 | 0.062612 | 0.062246 | 0 | 0.093262 | 0.092376 | 0.056589
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0017439 | 0.0017349 | 0 | 0.0014266 | 0.0014183 | 0 | 0.00086504 | 0.00085682 | 0.0015879
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 6.3e-05 | 6.2676e-05 | 0 | 0.00055798 | 0.00055472 | 0 | 0.00017125 | 0.00016962 | 0.00015513
Genel Toplam |  | 1.212 | 0.68972 | 0.6924 | 1.3377 | 0.98292 | 0.98499 | 1.7039 | 1.5631 | 1.5644 | 0.83475
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0075443 | 0.0039287 | 0.0039473 | 0.034753 | 0.012483 | 0.012613 | 0.010984 | 0.012901 | 0.012883 | 0.0063377
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33497 | 0.22742 | 0.22797 | 0.33872 | 0.18083 | 0.18175 | 0.2595 | 0.26441 | 0.26436 | 0.2243
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.020545 | 0.02044 | 0 | 0.029441 | 0.029269 | 0 | 0.012168 | 0.012052 | 0.020985
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34251 | 0.25189 | 0.25236 | 0.37347 | 0.22275 | 0.22363 | 0.27048 | 0.28948 | 0.2893 | 0.25163
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.44889 | 0.20267 | 0.20394 | 0.43074 | 0.31462 | 0.3153 | 0.84027 | 0.73239 | 0.73341 | 0.27947
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00032344 | 0.00032178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002341
Genel Toplam |  | 0.44889 | 0.20299 | 0.20426 | 0.43074 | 0.31462 | 0.3153 | 0.84027 | 0.73239 | 0.73341 | 0.27971
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7953 | 1539681 | 1547634 | 2043 | 347682 | 349725 | 2185 | 227735 | 229920 | 2127279
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.