## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.175 | 16.4806 | 16.5762 | 26.6054 | 13.0639 | 13.1242 | 98.2819 | 69.866 | 70.2004 | 19.2377
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.1918 | 0.9349 | 0.93589 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 1.7012 | 1.694 | 0.85977
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.15674 | 0.00022154 | 0.00082756 | 0.78837 | 0.26601 | 0.26833 | 0.051386 | 0.20623 | 0.20441 | 0.046913
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.7947 | 5.7722 | 0 | 7.82 | 7.7852 | 0 | 7.5497 | 7.4608 | 6.1281
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.35823 | 0.35685 | 0 | 0.066133 | 0.065838 | 0 | 0.35693 | 0.35273 | 0.31929
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0040332 | 0.0040176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032698
Genel Toplam |  | 42.5235 | 23.5726 | 23.646 | 27.3938 | 21.216 | 21.2435 | 99.4219 | 79.6801 | 79.9124 | 26.595
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.5905 | 0.11479 | 0.12438 | 1.4348 | 0 | 0.0063839 | 85.1972 | 48.7088 | 49.1383 | 2.9465
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 121.5928 | 49.9486 | 50.226 | 252.0744 | 140.8822 | 141.3769 | 266.4774 | 261.1263 | 261.1893 | 74.1261
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.0635 | 1.0593 | 0 | 0.35051 | 0.34895 | 0 | 0.15867 | 0.1568 | 0.916
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 124.1834 | 51.1269 | 51.4097 | 253.5093 | 141.2327 | 141.7322 | 351.6746 | 309.9938 | 310.4843 | 77.9886
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4794 | 0.59442 | 0.59784 | 0.6772 | 0.34783 | 0.3493 | 2.7807 | 2.1395 | 2.1471 | 0.65565
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.026972 | 0.022263 | 0.022281 | 0 | 0 | 0 | 0.0075614 | 0.009928 | 0.0099001 | 0.018707
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0044953 | 6.3539e-06 | 2.3735e-05 | 0.027088 | 0.0097856 | 0.0098626 | 0.0018904 | 0.0075867 | 0.0075196 | 0.0017193
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.060092 | 0.059859 | 0 | 0.071405 | 0.071087 | 0 | 0.064813 | 0.06405 | 0.061542
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0024224 | 0.0024131 | 0 | 0.00057503 | 0.00057247 | 0 | 0.0016884 | 0.0016686 | 0.0021339
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 7.7835e-05 | 7.7534e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3104e-05
Genel Toplam |  | 1.5108 | 0.67928 | 0.6825 | 0.70429 | 0.4296 | 0.43082 | 2.7902 | 2.2235 | 2.2302 | 0.73982
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0081733 | 0.00036217 | 0.00039242 | 0.0045147 | 0 | 2.0087e-05 | 0.26843 | 0.15349 | 0.15484 | 0.0092853
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63302 | 0.22206 | 0.22365 | 1.2235 | 0.58485 | 0.58769 | 0.89036 | 0.86254 | 0.86287 | 0.30733
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0065795 | 0.006554 | 0 | 0.0024111 | 0.0024004 | 0 | 0.00099054 | 0.00097889 | 0.0056987
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.64119 | 0.229 | 0.23059 | 1.228 | 0.58726 | 0.59011 | 1.1588 | 1.017 | 1.0187 | 0.32231
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.97752 | 0.36398 | 0.36636 | 1.8172 | 0.67227 | 0.67737 | 2.8715 | 2.4531 | 2.458 | 0.52731
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.97752 | 0.36398 | 0.36636 | 1.8172 | 0.67227 | 0.67737 | 2.8715 | 2.4531 | 2.458 | 0.52731
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.