## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.0598 | 8.9934 | 9.0633 | 19.2055 | 5.5789 | 5.6395 | 17.1641 | 15.1141 | 15.1382 | 8.976
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.9272 | 1.2867 | 1.3046 | 0 | 1.2141 | 1.2087 | 1.5917 | 2.9995 | 2.9829 | 1.3895
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.26808 | 0.0077285 | 0.0087366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071106
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.3864 | 2.3772 | 0 | 2.7995 | 2.787 | 0 | 4.846 | 4.789 | 2.5693
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.2474 | 0.24645 | 0 | 0.23792 | 0.23686 | 0 | 0.0062427 | 0.0061692 | 0.23131
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0062918 | 0.0062674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051009
Genel Toplam |  | 33.2551 | 12.9279 | 13.0066 | 19.2055 | 9.8304 | 9.8721 | 18.7557 | 22.9658 | 22.9163 | 13.1783
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 94.9737 | 52.4517 | 52.6164 | 33.0833 | 41.6663 | 41.6281 | 0 | 0 | 0 | 48.1616
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 113.03 | 68.3215 | 68.4946 | 183.5337 | 59.728 | 60.2788 | 294.6087 | 226.5062 | 227.3077 | 76.6343
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.355 | 4.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5529 | 2.5229 | 3.6768
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 208.0037 | 125.1283 | 125.4492 | 216.617 | 101.3943 | 101.9069 | 294.6087 | 229.0591 | 229.8306 | 128.4727
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.84839 | 0.25727 | 0.25956 | 0.51919 | 0.17864 | 0.18016 | 0.50473 | 0.44775 | 0.44842 | 0.26031
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.040866 | 0.012978 | 0.013086 | 0 | 0.0033291 | 0.0033143 | 0.018904 | 0.029424 | 0.0293 | 0.012771
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004904 | 0.00014137 | 0.00015982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023421 | 0.02333 | 0 | 0.022517 | 0.022417 | 0 | 0.030572 | 0.030212 | 0.023611
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0018029 | 0.0017959 | 0 | 0.0023304 | 0.00232 | 0 | 6.7537e-05 | 6.6742e-05 | 0.001763
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00012867 | 0.00012817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010431
Genel Toplam |  | 0.89416 | 0.29574 | 0.29806 | 0.51919 | 0.20682 | 0.20821 | 0.52363 | 0.50781 | 0.508 | 0.29869
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.27217 | 0.15031 | 0.15078 | 0.094808 | 0.1194 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.13802
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.50674 | 0.28105 | 0.28192 | 1.0745 | 0.35057 | 0.35379 | 1.0737 | 0.87798 | 0.88029 | 0.32578
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014245 | 0.01419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016704 | 0.016508 | 0.012505
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.77891 | 0.44561 | 0.4469 | 1.1693 | 0.46997 | 0.47308 | 1.0737 | 0.89469 | 0.89679 | 0.4763
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.60319 | 0.19056 | 0.19216 | 0.91196 | 0.28437 | 0.28716 | 0.92817 | 0.84095 | 0.84198 | 0.24196
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.60319 | 0.19056 | 0.19216 | 0.91196 | 0.28437 | 0.28716 | 0.92817 | 0.84095 | 0.84198 | 0.24196
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.