## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.5711 | 13.5022 | 13.576 | 40.3865 | 14.4229 | 14.5384 | 47.8696 | 51.3474 | 51.3065 | 15.8835
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.071026 | 0.14266 | 0.14239 | 9.2641 | 1.9122 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0.36527
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.07264 | 0.09199 | 0.091915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074809
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.8483 | 2.8373 | 0 | 2.5203 | 2.5091 | 0 | 6.0971 | 6.0253 | 2.9798
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.35218 | 0.35082 | 0 | 0.030873 | 0.030736 | 0 | 0.30919 | 0.30555 | 0.30716
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 32.7148 | 16.9374 | 16.9985 | 49.6507 | 18.8863 | 19.0232 | 47.8696 | 57.7537 | 57.6374 | 19.6105
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 80.2195 | 29.2123 | 29.4098 | 149.6195 | 40.5768 | 41.062 | 205.5698 | 164.0508 | 164.5395 | 38.7261
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.3598 | 3.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7239
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 80.2195 | 32.5721 | 32.7566 | 149.6195 | 40.5768 | 41.062 | 205.5698 | 164.0508 | 164.5395 | 41.45
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.91622 | 0.32078 | 0.32308 | 1.0068 | 0.30129 | 0.30443 | 1.034 | 1.1524 | 1.151 | 0.36861
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0016347 | 0.0032834 | 0.003277 | 0.06772 | 0.035561 | 0.035704 | 0 | 0 | 0 | 0.0072454
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0020433 | 0.0025876 | 0.0025855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021043
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027422 | 0.027316 | 0 | 0.02166 | 0.021563 | 0 | 0.044259 | 0.043738 | 0.027529
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0020428 | 0.0020349 | 0 | 0.00030265 | 0.0003013 | 0 | 0.0021612 | 0.0021358 | 0.0018184
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.9199 | 0.35611 | 0.35829 | 1.0745 | 0.35881 | 0.36199 | 1.034 | 1.1988 | 1.1968 | 0.40731
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30527 | 0.12846 | 0.12914 | 0.86456 | 0.32597 | 0.32837 | 0.96786 | 0.81367 | 0.81548 | 0.19442
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017551 | 0.017483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014229
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30527 | 0.14601 | 0.14662 | 0.86456 | 0.32597 | 0.32837 | 0.96786 | 0.81367 | 0.81548 | 0.20865
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.84185 | 0.37672 | 0.37852 | 1.0248 | 0.49548 | 0.49783 | 1.3724 | 1.0965 | 1.0997 | 0.43557
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.84185 | 0.37672 | 0.37852 | 1.0248 | 0.49548 | 0.49783 | 1.3724 | 1.0965 | 1.0997 | 0.43557
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.