## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 138.8253 | 49.7527 | 50.0975 | 112.1357 | 47.8659 | 48.1518 | 103.8639 | 90.2314 | 90.3918 | 52.1806
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.9803 | 1.4473 | 1.4455 | 2.073 | 2.9873 | 2.9832 | 0.33686 | 0.91075 | 0.904 | 1.6113
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.3834 | 0.81663 | 0.8227 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 2.5866 | 2.597 | 0.81992
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.0586 | 15.9964 | 0 | 13.6076 | 13.5471 | 0 | 25.2537 | 24.9565 | 16.201
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.2595 | 1.2546 | 0 | 0.46416 | 0.46209 | 0 | 0.0053388 | 0.005276 | 1.0807
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.12684 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058157 | 0.057473 | 0.10616
Genel Toplam |  | 142.1889 | 69.4615 | 69.7431 | 114.2087 | 64.9249 | 65.1442 | 107.673 | 119.0459 | 118.912 | 71.9996
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 16.1189 | 14.1021 | 14.1111 | 56.5426 | 40.5998 | 40.7875 | 4.1705
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 100.2143 | 43.4606 | 43.6803 | 134.8965 | 63.4903 | 63.808 | 185.2945 | 150.5682 | 150.9769 | 52.4723
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.2917 | 6.2673 | 0 | 0.52618 | 0.52384 | 0 | 3.2047 | 3.1669 | 5.3514
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 100.2143 | 49.7523 | 49.9477 | 151.0154 | 78.1185 | 78.4429 | 241.8371 | 194.3727 | 194.9313 | 61.9942
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.9179 | 1.3251 | 1.3352 | 2.3476 | 1.039 | 1.0448 | 2.3894 | 2.1476 | 2.1505 | 1.3451
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013895 | 0.018912 | 0.018893 | 0.1219 | 0.17362 | 0.17339 | 0.05104 | 0.024786 | 0.025095 | 0.039063
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.044953 | 0.012492 | 0.012617 | 0 | 0 | 0 | 0.05293 | 0.051733 | 0.051748 | 0.013265
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.087881 | 0.087541 | 0 | 0.086013 | 0.08563 | 0 | 0.13271 | 0.13115 | 0.08982
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0045319 | 0.0045144 | 0 | 0.0048424 | 0.0048208 | 0 | 4.5025e-05 | 4.4495e-05 | 0.0042949
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00033199 | 0.00033071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022512 | 0.00022247 | 0.00028204
Genel Toplam |  | 3.9767 | 1.4493 | 1.459 | 2.4695 | 1.3034 | 1.3086 | 2.4934 | 2.3571 | 2.3587 | 1.4918
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.15801 | 0.10408 | 0.10432 | 0.26465 | 0.18737 | 0.18828 | 0.024276
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35513 | 0.15225 | 0.15304 | 0.73815 | 0.34269 | 0.34445 | 0.91493 | 0.66997 | 0.67285 | 0.20767
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037442 | 0.037297 | 0 | 0.005145 | 0.0051221 | 0 | 0.012427 | 0.012281 | 0.031723
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35513 | 0.18969 | 0.19033 | 0.89616 | 0.45191 | 0.45389 | 1.1796 | 0.86977 | 0.87341 | 0.26367
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.5202 | 0.78624 | 0.78909 | 1.5485 | 0.70146 | 0.70523 | 2.3629 | 1.929 | 1.9341 | 0.84462
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.5202 | 0.78624 | 0.78909 | 1.5485 | 0.70146 | 0.70523 | 2.3629 | 1.929 | 1.9341 | 0.84462
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.