## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 84.7621 | 43.6827 | 43.8418 | 50.371 | 21.0052 | 21.1359 | 76.4586 | 59.1193 | 59.3233 | 41.8264
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.62216 | 0.60363 | 0.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49134
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.049694 | 0.30082 | 0.29985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24404
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.8191 | 6.7927 | 0 | 7.8567 | 7.8217 | 0 | 11.9855 | 11.8445 | 7.2171
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.46153 | 0.45974 | 0 | 0.24043 | 0.23936 | 0 | 0.31678 | 0.31305 | 0.42299
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00054157 | 0.00053947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043907
Genel Toplam |  | 85.4339 | 51.8684 | 51.9983 | 50.371 | 29.1023 | 29.1969 | 76.4586 | 71.4216 | 71.4808 | 50.2023
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 71.9618 | 37.2744 | 37.4087 | 190.3889 | 85.0015 | 85.4704 | 222.2131 | 212.745 | 212.8565 | 53.7276
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.1562 | 5.1362 | 0 | 8.4865 | 8.4487 | 0 | 0 | 0 | 5.2637
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 71.9618 | 42.4306 | 42.5449 | 190.3889 | 93.4879 | 93.9191 | 222.2131 | 212.745 | 212.8565 | 58.9913
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4548 | 0.78898 | 0.79156 | 0.84199 | 0.61523 | 0.61624 | 1.3308 | 0.96382 | 0.96814 | 0.7793
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00613 | 0.0040522 | 0.0040603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033046
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0065386 | 0.039582 | 0.039454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032111
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056212 | 0.055994 | 0 | 0.039839 | 0.039661 | 0 | 0.072535 | 0.071681 | 0.054808
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0028529 | 0.0028419 | 0 | 0.0017856 | 0.0017777 | 0 | 0.001891 | 0.0018688 | 0.0026491
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.4296e-05 | 1.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591e-05
Genel Toplam |  | 1.4675 | 0.89169 | 0.89392 | 0.84199 | 0.65686 | 0.65768 | 1.3308 | 1.0382 | 1.0417 | 0.87218
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27789 | 0.17313 | 0.17354 | 0.74718 | 0.34544 | 0.34723 | 0.87902 | 0.87253 | 0.87261 | 0.23628
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.020283 | 0.020205 | 0 | 0.029841 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0.020254
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27789 | 0.19342 | 0.19374 | 0.74718 | 0.37528 | 0.37694 | 0.87902 | 0.87253 | 0.87261 | 0.25653
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.0155 | 0.73541 | 0.7365 | 0.9526 | 0.49258 | 0.49463 | 2.1096 | 1.6009 | 1.6069 | 0.75587
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0155 | 0.73541 | 0.7365 | 0.9526 | 0.49258 | 0.49463 | 2.1096 | 1.6009 | 1.6069 | 0.75587
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.