## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.31018 | 0.43084 | 0.43037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35028
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.6937 | 19.1579 | 19.2839 | 36.1263 | 30.7744 | 30.7983 | 60.6131 | 37.3799 | 37.6533 | 21.8237
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.4028 | 0.52491 | 0.53605 | 7.5001 | 15.4681 | 15.4327 | 0.78028 | 0.7478 | 0.74819 | 2.4585
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.5388 | 6.5135 | 0 | 6.6932 | 6.6634 | 0 | 14.9969 | 14.8204 | 7.0136
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.15983 | 0.15921 | 0 | 0.14486 | 0.14422 | 0 | 0.13407 | 0.13249 | 0.15574
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.04795 | 0.047765 | 0 | 0.00056158 | 0.00055908 | 0 | 0 | 0 | 0.038947
Genel Toplam |  | 55.4066 | 26.8603 | 26.9708 | 43.6264 | 53.0812 | 53.0391 | 61.3933 | 53.2587 | 53.3544 | 31.8407
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 77.6303 | 46.9834 | 47.1021 | 243.0621 | 143.5978 | 144.0403 | 201.3355 | 189.974 | 190.1078 | 67.8104
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 121.7273 | 83.2243 | 83.3734 | 109.1362 | 84.727 | 84.8356 | 220.0133 | 150.7712 | 151.5861 | 87.5095
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 18.1268 | 18.0566 | 0 | 1.7175 | 1.7098 | 0 | 5.4799 | 5.4154 | 15.2288
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 199.3577 | 148.3346 | 148.5321 | 352.1982 | 230.0422 | 230.5857 | 421.3488 | 346.2251 | 347.1093 | 170.5486
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0081733 | 0.011353 | 0.011341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092299
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6126 | 0.71732 | 0.72079 | 1.0271 | 0.93763 | 0.93803 | 2.2155 | 1.6134 | 1.6205 | 0.80073
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017573 | 0.0011612 | 0.0012247 | 0.047404 | 0.097765 | 0.097541 | 0.022684 | 0.026047 | 0.026007 | 0.01501
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058993 | 0.058765 | 0 | 0.044883 | 0.044683 | 0 | 0.07724 | 0.076331 | 0.057976
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001455 | 0.0014494 | 0 | 0.00056494 | 0.00056243 | 0 | 0.00096803 | 0.00095664 | 0.0013072
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00027163 | 0.00027058 | 0 | 1.0088e-05 | 1.0043e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00022151
Genel Toplam |  | 1.6383 | 0.79056 | 0.79384 | 1.0745 | 1.0809 | 1.0808 | 2.2382 | 1.7176 | 1.7238 | 0.88447
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.25909 | 0.15644 | 0.15684 | 0.79684 | 0.47579 | 0.47722 | 0.65784 | 0.62366 | 0.62406 | 0.22496
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44708 | 0.33396 | 0.3344 | 0.34989 | 0.27033 | 0.27068 | 0.68809 | 0.52312 | 0.52506 | 0.33727
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058027 | 0.057802 | 0 | 0.0071728 | 0.0071408 | 0 | 0.030032 | 0.029678 | 0.049678
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.70617 | 0.54843 | 0.54904 | 1.1467 | 0.75329 | 0.75504 | 1.3459 | 1.1768 | 1.1788 | 0.61191
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.27707 | 0.16543 | 0.16586 | 0.71332 | 0.39922 | 0.40062 | 1.1172 | 0.66114 | 0.66651 | 0.22494
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27707 | 0.16543 | 0.16586 | 0.71332 | 0.39922 | 0.40062 | 1.1172 | 0.66114 | 0.66651 | 0.22494
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.