## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.4585 | 26.9275 | 27.0496 | 49.0731 | 19.7567 | 19.8871 | 76.0852 | 59.99 | 60.1794 | 28.0489
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.1899 | 0.80215 | 0.80366 | 5.5879 | 16.1413 | 16.0943 | 0.48399 | 0 | 0.0056961 | 2.7181
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.36489 | 0.66648 | 0.66532 | 0.30399 | 0.10478 | 0.10566 | 0.38185 | 0.24272 | 0.24436 | 0.56919
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.6226 | 4.6047 | 0 | 6.469 | 6.4402 | 0 | 10.5162 | 10.3924 | 5.1751
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.30049 | 0.29933 | 0 | 0.10224 | 0.10179 | 0 | 0.16892 | 0.16693 | 0.26634
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00086305 | 0.00085971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006997
Genel Toplam |  | 60.0133 | 33.32 | 33.4234 | 54.965 | 42.574 | 42.6292 | 76.9511 | 70.9178 | 70.9888 | 36.7784
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 79.6647 | 29.0663 | 29.2622 | 21.921 | 2.4241 | 2.5108 | 33.8143 | 30.9577 | 30.9913 | 25.932
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 72.241 | 32.1038 | 32.2592 | 236.0455 | 103.1205 | 103.712 | 122.1709 | 104.5521 | 104.7594 | 45.6182
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3607 | 1.3554 | 0 | 5.964 | 5.9375 | 0 | 0.0087022 | 0.0085997 | 1.865
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 151.9057 | 62.5308 | 62.8768 | 257.9665 | 111.5086 | 112.1603 | 155.9852 | 135.5185 | 135.7593 | 73.4152
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.9914 | 0.77262 | 0.77734 | 2.0813 | 1.0456 | 1.0502 | 2.0529 | 1.7626 | 1.766 | 0.86956
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0085819 | 0.0052738 | 0.0052866 | 0.036117 | 0.085902 | 0.08568 | 0.0018904 | 0 | 2.2247e-05 | 0.01529
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011034 | 0.017519 | 0.017494 | 0.036117 | 0.012449 | 0.012554 | 0.045369 | 0.028838 | 0.029033 | 0.017529
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038449 | 0.0383 | 0 | 0.048736 | 0.04852 | 0 | 0.067109 | 0.06632 | 0.041233
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0026401 | 0.0026298 | 0 | 0.00054477 | 0.00054234 | 0 | 0.0023863 | 0.0023582 | 0.0023464
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 9.5309e-06 | 9.494e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.727e-06
Genel Toplam |  | 2.011 | 0.83651 | 0.84106 | 2.1535 | 1.1933 | 1.1975 | 2.1002 | 1.8609 | 1.8637 | 0.94597
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.29056 | 0.10852 | 0.10922 | 0.088036 | 0.0097352 | 0.010084 | 0.13233 | 0.12317 | 0.12327 | 0.097323
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27258 | 0.16774 | 0.16814 | 0.85102 | 0.40632 | 0.40829 | 0.50662 | 0.41693 | 0.41798 | 0.2134
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0074976 | 0.0074686 | 0 | 0.024172 | 0.024064 | 0 | 6.7537e-05 | 6.6742e-05 | 0.0091681
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.56314 | 0.28375 | 0.28483 | 0.93905 | 0.44022 | 0.44244 | 0.63894 | 0.54016 | 0.54132 | 0.31989
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.46383 | 0.24393 | 0.24478 | 0.85327 | 0.33923 | 0.34152 | 1.5463 | 1.1316 | 1.1365 | 0.3088
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46383 | 0.24393 | 0.24478 | 0.85327 | 0.33923 | 0.34152 | 1.5463 | 1.1316 | 1.1365 | 0.3088
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.