## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.7977 | 24.9704 | 25.0782 | 102.2211 | 29.6481 | 29.971 | 46.2748 | 43.7218 | 43.7518 | 26.7865
DAĞITIM–OG | Dışsal | 13.4727 | 4.3122 | 4.3476 | 8.1647 | 2.472 | 2.4974 | 12.6895 | 18.7062 | 18.6354 | 4.9375
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.1946 | 6.1706 | 0 | 9.5184 | 9.4761 | 0 | 14.3224 | 14.1539 | 7.0566
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.67042 | 0.66783 | 0 | 0.013825 | 0.013763 | 0 | 0.44412 | 0.43889 | 0.57071
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 66.2703 | 36.1476 | 36.2642 | 110.3859 | 41.6524 | 41.9582 | 58.9643 | 77.1945 | 76.98 | 39.3513
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 27.4921 | 16.7056 | 16.7535 | 34.1503 | 23.9632 | 24.0831 | 3.5424
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 130.6428 | 52.1036 | 52.4077 | 129.7428 | 119.0722 | 119.1196 | 201.4863 | 150.5779 | 151.1771 | 66.6794
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.3574 | 7.3289 | 0 | 7.0067 | 6.9755 | 0 | 0.032836 | 0.032449 | 6.8612
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 130.6428 | 59.461 | 59.7366 | 157.2349 | 142.7844 | 142.8487 | 235.6366 | 174.5739 | 175.2926 | 77.083
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3792 | 0.5873 | 0.59036 | 1.5372 | 0.71853 | 0.72217 | 1.8941 | 1.7375 | 1.7394 | 0.67378
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.10503 | 0.03664 | 0.036905 | 0.072235 | 0.024525 | 0.024737 | 0.098299 | 0.14507 | 0.14452 | 0.041574
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049171 | 0.048981 | 0 | 0.070356 | 0.070043 | 0 | 0.090005 | 0.088945 | 0.053995
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0036233 | 0.0036093 | 0 | 0.00011097 | 0.00011048 | 0 | 0.0022062 | 0.0021802 | 0.0030779
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4843 | 0.67673 | 0.67986 | 1.6095 | 0.81352 | 0.81706 | 1.9924 | 1.9748 | 1.975 | 0.77242
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.13544 | 0.0823 | 0.082537 | 0.16824 | 0.11805 | 0.11865 | 0.017451
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4385 | 0.17979 | 0.18079 | 0.55079 | 0.52637 | 0.52647 | 0.75236 | 0.54786 | 0.55027 | 0.24651
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028526 | 0.028415 | 0 | 0.032847 | 0.032701 | 0 | 0.0010581 | 0.0010456 | 0.027381
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4385 | 0.20832 | 0.20921 | 0.68623 | 0.64151 | 0.64171 | 0.9206 | 0.66697 | 0.66996 | 0.29134
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.68615 | 0.27914 | 0.28072 | 0.80813 | 0.46047 | 0.46202 | 1.4953 | 1.1958 | 1.1993 | 0.35714
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.68615 | 0.27914 | 0.28072 | 0.80813 | 0.46047 | 0.46202 | 1.4953 | 1.1958 | 1.1993 | 0.35714
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.