## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | OCAK
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.6836 | 29.9595 | 30.0204 | 32.821 | 27.0066 | 27.0324 | 64.6786 | 34.6238 | 34.9775 | 29.9242
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.36287 | 0.36641 | 0.3664 | 11.7164 | 4.8903 | 4.9206 | 4.28 | 3.0017 | 3.0167 | 1.1038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.189 | 14.134 | 0 | 11.8603 | 11.8075 | 0 | 5.3882 | 5.3248 | 13.3258
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.21019 | 0.20938 | 0 | 0.050427 | 0.050202 | 0 | 0 | 0 | 0.17685
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086459 | 0.0085441 | 0.00049459
Genel Toplam |  | 46.0464 | 44.7251 | 44.7302 | 44.5373 | 43.8076 | 43.8108 | 68.9586 | 43.0224 | 43.3277 | 44.5311
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 67.8646 | 35.8417 | 35.9657 | 130.4981 | 28.4451 | 28.8992 | 74.8305 | 63.8052 | 63.935 | 36.6787
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.7865 | 4.768 | 0 | 0.11198 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 3.8949
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 67.8646 | 40.6282 | 40.7337 | 130.4981 | 28.5571 | 29.0106 | 74.8305 | 63.8052 | 63.935 | 40.5735
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2754 | 0.80385 | 0.80568 | 1.3093 | 1.1232 | 1.1241 | 1.9263 | 1.3061 | 1.3134 | 0.87589
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0073559 | 0.011674 | 0.011657 | 0.14447 | 0.068318 | 0.068657 | 0.066163 | 0.048874 | 0.049078 | 0.021132
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.10619 | 0.10578 | 0 | 0.074764 | 0.074432 | 0 | 0.044327 | 0.043805 | 0.098169
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0018823 | 0.0018751 | 0 | 0.00020177 | 0.00020087 | 0 | 0 | 0 | 0.0015518
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7537e-05 | 6.6742e-05 | 3.8635e-06
Genel Toplam |  | 1.2828 | 0.92359 | 0.92498 | 1.4537 | 1.2665 | 1.2674 | 1.9924 | 1.3993 | 1.4063 | 0.99675
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36453 | 0.19313 | 0.19379 | 0.7246 | 0.19786 | 0.2002 | 0.28922 | 0.27958 | 0.27969 | 0.19959
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01903 | 0.018956 | 0 | 0.00037327 | 0.00037161 | 0 | 0 | 0 | 0.015476
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36453 | 0.21216 | 0.21275 | 0.7246 | 0.19823 | 0.20058 | 0.28922 | 0.27958 | 0.27969 | 0.21506
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.27503 | 0.11931 | 0.11991 | 0.29345 | 0.25809 | 0.25825 | 0.75425 | 0.54009 | 0.54261 | 0.16212
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27503 | 0.11931 | 0.11991 | 0.29345 | 0.25809 | 0.25825 | 0.75425 | 0.54009 | 0.54261 | 0.16212
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.