## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 67.4011 | 35.8933 | 36.0153 | 34.3598 | 20.8747 | 20.9347 | 59.1592 | 62.0576 | 62.0235 | 35.5871
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.5374 | 5.3503 | 5.3588 | 20.5135 | 0.011281 | 0.1025 | 1.9013 | 3.7503 | 3.7286 | 4.5904
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 33.3936 | 0.96465 | 1.0902 | 1.0363 | 1.5052 | 1.5032 | 0.28929 | 1.1782 | 1.1678 | 1.1477
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.2031 | 9.1675 | 0 | 10.1022 | 10.0572 | 0 | 9.5062 | 9.3944 | 9.2947
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.23427 | 0.23337 | 0 | 0.026989 | 0.026869 | 0 | 0.16216 | 0.16025 | 0.20266
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005501 | 0.0054797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044599
Genel Toplam |  | 108.3322 | 51.6512 | 51.8707 | 55.9097 | 32.5204 | 32.6245 | 61.3499 | 76.6546 | 76.4745 | 50.827
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 73.052 | 29.6502 | 29.8182 | 198.6148 | 63.6812 | 64.2815 | 151.3342 | 103.8292 | 104.3883 | 38.554
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.1158 | 9.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13799 | 0.13637 | 7.3984
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 73.052 | 38.766 | 38.8987 | 198.6148 | 63.6812 | 64.2815 | 151.3342 | 103.9672 | 104.5247 | 45.9524
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0695 | 0.91934 | 0.9238 | 1.2483 | 0.69734 | 0.69979 | 2.2004 | 1.924 | 1.9273 | 0.95316
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.1226 | 0.075683 | 0.075865 | 0.045147 | 0.00030265 | 0.00050217 | 0.022684 | 0.032981 | 0.032859 | 0.063712
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.06416 | 0.01287 | 0.013068 | 0.006772 | 0.0098361 | 0.0098224 | 0.0018904 | 0.0076992 | 0.0076309 | 0.012337
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.079213 | 0.078906 | 0 | 0.08113 | 0.080769 | 0 | 0.075979 | 0.075085 | 0.078924
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001633 | 0.0016266 | 0 | 0.000343 | 0.00034148 | 0 | 0.0011031 | 0.0010901 | 0.0014308
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2.8593e-05 | 2.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3181e-05
Genel Toplam |  | 2.2562 | 1.0888 | 1.0933 | 1.3002 | 0.78895 | 0.79123 | 2.225 | 2.0418 | 2.0439 | 1.1096
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29097 | 0.1166 | 0.11727 | 0.62754 | 0.21178 | 0.21363 | 0.45936 | 0.34253 | 0.3439 | 0.14275
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034572 | 0.034438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063035 | 0.00062293 | 0.028064
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29097 | 0.15117 | 0.15171 | 0.62754 | 0.21178 | 0.21363 | 0.45936 | 0.34316 | 0.34452 | 0.17081
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.4258 | 0.55579 | 0.55916 | 2.3883 | 0.76039 | 0.76764 | 3.1512 | 2.8729 | 2.8761 | 0.72002
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4258 | 0.55579 | 0.55916 | 2.3883 | 0.76039 | 0.76764 | 3.1512 | 2.8729 | 2.8761 | 0.72002
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.