## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.0678 | 28.0913 | 28.1764 | 95.9645 | 62.3409 | 62.4905 | 71.205 | 60.422 | 60.5489 | 34.4503
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.4317 | 0.37872 | 0.38667 | 4.4028 | 8.7757 | 8.7563 | 0.52672 | 0 | 0.0061989 | 1.4379
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.6056 | 6.58 | 0 | 8.0578 | 8.0219 | 0 | 10.5822 | 10.4576 | 6.9894
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.17829 | 0.1776 | 0 | 0.28019 | 0.27894 | 0 | 0.26258 | 0.25949 | 0.19534
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 52.4996 | 35.2539 | 35.3207 | 100.3673 | 79.4546 | 79.5476 | 71.7318 | 71.2667 | 71.2722 | 43.0729
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 73.573 | 52.8741 | 52.9543 | 160.9148 | 26.1808 | 26.7803 | 64.5785 | 39.3929 | 39.6893 | 48.8302
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.2022 | 6.1782 | 0 | 0.15291 | 0.15223 | 0 | 0.21898 | 0.2164 | 5.0604
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 73.573 | 59.0764 | 59.1325 | 160.9148 | 26.3337 | 26.9325 | 64.5785 | 39.6119 | 39.9057 | 53.8906
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.445 | 0.73841 | 0.74115 | 1.4695 | 0.99832 | 1.0004 | 1.69 | 1.1004 | 1.1073 | 0.79559
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.010217 | 0.0017044 | 0.0017374 | 0.015801 | 0.031496 | 0.031426 | 0.0018904 | 0 | 2.2247e-05 | 0.005445
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047397 | 0.047214 | 0 | 0.050522 | 0.050297 | 0 | 0.067019 | 0.066231 | 0.04871
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00132 | 0.0013149 | 0 | 0.0013619 | 0.0013559 | 0 | 0.00096803 | 0.00095664 | 0.0012994
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4553 | 0.78883 | 0.79141 | 1.4853 | 1.0817 | 1.0835 | 1.6919 | 1.1683 | 1.1745 | 0.85104
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34328 | 0.22235 | 0.22282 | 0.84424 | 0.14924 | 0.15233 | 0.25709 | 0.16121 | 0.16234 | 0.21028
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024234 | 0.02414 | 0 | 0.00087768 | 0.00087377 | 0 | 0.00065286 | 0.00064518 | 0.019797
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34328 | 0.24658 | 0.24696 | 0.84424 | 0.15011 | 0.1532 | 0.25709 | 0.16186 | 0.16298 | 0.23008
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.33878 | 0.12545 | 0.12627 | 0.53273 | 0.11682 | 0.11867 | 0.7448 | 0.54397 | 0.54633 | 0.14961
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00079106 | 0.000788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064134
Genel Toplam |  | 0.33878 | 0.12624 | 0.12706 | 0.53273 | 0.11682 | 0.11867 | 0.7448 | 0.54397 | 0.54633 | 0.15026
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2447 | 629533 | 631980 | 443 | 99125 | 99568 | 529 | 44420 | 44949 | 776497
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.