## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.7385 | 19.3698 | 19.5859 | 44.3599 | 26.4923 | 26.6424 | 74.3674 | 42.9839 | 43.274 | 23.2156
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.4775 | 19.8576 | 19.7516 | 2.9762 | 0 | 0.024998 | 2.8876 | 0.44453 | 0.46711 | 15.2308
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.8409 | 5.8006 | 0 | 5.5131 | 5.4668 | 0 | 8.2625 | 8.1861 | 6.0492
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.65157 | 0.64708 | 0 | 0.21148 | 0.2097 | 0 | 0.22347 | 0.2214 | 0.54707
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.025629 | 0.025453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019551
Genel Toplam |  | 55.216 | 45.7454 | 45.8107 | 47.3362 | 32.2169 | 32.3439 | 77.255 | 51.9144 | 52.1486 | 45.0622
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.065281 | 0.077916 | 0.077829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059784
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.2767 | 36.9505 | 36.9597 | 152.1161 | 117.7142 | 118.0032 | 173.8188 | 145.0019 | 145.2683 | 59.0184
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.9979 | 1.9842 | 0 | 25.7664 | 25.55 | 0 | 4.8044 | 4.76 | 4.956
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 38.342 | 39.0264 | 39.0217 | 152.1161 | 143.4806 | 143.5531 | 173.8188 | 149.8063 | 150.0283 | 64.0342
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.627 | 0.71121 | 0.71752 | 1.5437 | 0.96023 | 0.96513 | 2.2951 | 1.5282 | 1.5353 | 0.84327
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.047131 | 0.24146 | 0.24012 | 0.011532 | 0 | 9.6862e-05 | 0.011189 | 0.0017224 | 0.0018099 | 0.18467
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056292 | 0.055904 | 0 | 0.057186 | 0.056706 | 0 | 0.075996 | 0.075293 | 0.058318
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0042822 | 0.0042527 | 0 | 0.0014652 | 0.0014529 | 0 | 0.0020095 | 0.0019909 | 0.003668
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00026814 | 0.0002663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020455
Genel Toplam |  | 1.6742 | 1.0135 | 1.0181 | 1.5552 | 1.0189 | 1.0234 | 2.3063 | 1.6079 | 1.6144 | 1.0901
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00029274 | 0.0003494 | 0.00034901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026809
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12266 | 0.13015 | 0.1301 | 0.45634 | 0.32912 | 0.33019 | 0.54545 | 0.41889 | 0.42006 | 0.18726
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0094846 | 0.0094192 | 0 | 0.085123 | 0.084408 | 0 | 0.016911 | 0.016755 | 0.018697
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12295 | 0.13998 | 0.13987 | 0.45634 | 0.41424 | 0.4146 | 0.54545 | 0.4358 | 0.43681 | 0.20623
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.6613 | 0.59739 | 0.60472 | 1.0231 | 0.97224 | 0.97267 | 2.9021 | 1.8638 | 1.8734 | 0.798
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.6613 | 0.59739 | 0.60472 | 1.0231 | 0.97224 | 0.97267 | 2.9021 | 1.8638 | 1.8734 | 0.798
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.