## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.9494 | 10.921 | 11.0521 | 16.549 | 8.1648 | 8.2352 | 36.9552 | 23.4854 | 23.6099 | 12.2419
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.3144 | 9.1096 | 9.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21724 | 0.21523 | 6.9926
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.14209 | 0 | 0.0011935 | 1.5184 | 0 | 0.014035 | 0.001816
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.9947 | 1.981 | 0 | 4.1114 | 4.0769 | 0 | 3.6609 | 3.627 | 2.413
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.95879 | 0.95219 | 0 | 0.22299 | 0.22112 | 0 | 0.22857 | 0.22645 | 0.78332
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.029707 | 0.029502 | 0 | 0.087842 | 0.087104 | 0 | 0 | 0 | 0.032417
Genel Toplam |  | 33.2638 | 23.0138 | 23.0844 | 16.6911 | 12.587 | 12.6214 | 38.4735 | 27.592 | 27.6926 | 22.465
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 96.1523 | 60.1817 | 60.4296 | 227.7198 | 87.7621 | 88.9376 | 256.13 | 208.9878 | 209.4236 | 81.4817
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1766 | 4.1479 | 0 | 16.0853 | 15.9502 | 0 | 2.5906 | 2.5666 | 5.2801
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 96.1523 | 64.3584 | 64.5775 | 227.7198 | 103.8473 | 104.8878 | 256.13 | 211.5784 | 211.9902 | 86.7618
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2368 | 0.50062 | 0.50569 | 1.2504 | 0.79596 | 0.79977 | 1.5189 | 1.1104 | 1.1142 | 0.61156
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.058255 | 0.19703 | 0.19607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016702 | 0.0016548 | 0.15081
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.0016474 | 0 | 1.3837e-05 | 0.0027972 | 0 | 2.5856e-05 | 4.649e-06
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022687 | 0.02253 | 0 | 0.03737 | 0.037057 | 0 | 0.041143 | 0.040762 | 0.026343
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0095049 | 0.0094394 | 0 | 0.0015071 | 0.0014944 | 0 | 0.0012266 | 0.0012152 | 0.0075638
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00039003 | 0.00038734 | 0 | 0.0024979 | 0.0024769 | 0 | 0 | 0 | 0.00057492
Genel Toplam |  | 1.2951 | 0.73022 | 0.73412 | 1.2521 | 0.83733 | 0.84081 | 1.5217 | 1.1545 | 1.1579 | 0.79686
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30094 | 0.25851 | 0.2588 | 0.61779 | 0.30682 | 0.30943 | 0.7007 | 0.55958 | 0.56088 | 0.30068
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021297 | 0.02115 | 0 | 0.06641 | 0.065852 | 0 | 0.0091863 | 0.0091014 | 0.024712
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30094 | 0.27981 | 0.27995 | 0.61779 | 0.37323 | 0.37528 | 0.7007 | 0.56877 | 0.56999 | 0.32539
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.62529 | 0.74499 | 0.74416 | 0.63427 | 0.68255 | 0.68214 | 1.1986 | 1.0256 | 1.0272 | 0.77114
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00089991 | 0.00089371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068649
Genel Toplam |  | 0.62529 | 0.74589 | 0.74506 | 0.63427 | 0.68255 | 0.68214 | 1.1986 | 1.0256 | 1.0272 | 0.77182
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.