## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.2645 | 10.584 | 10.6852 | 16.8128 | 11.2681 | 11.3147 | 29.6171 | 21.7933 | 21.8656 | 12.0959
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.2522 | 2.4581 | 2.4567 | 0.5771 | 0.1258 | 0.12959 | 7.5932 | 4.1898 | 4.2213 | 2.4076
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2044 | 4.4654 | 4.4907 | 0.53829
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.0921 | 3.0708 | 0 | 2.7165 | 2.6937 | 0 | 3.7649 | 3.7301 | 3.1076
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.0607 | 1.0534 | 0 | 0.17723 | 0.17575 | 0 | 1.0881 | 1.0781 | 0.95808
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.010217 | 0.010146 | 0 | 0.1118 | 0.11086 | 0 | 0.042591 | 0.042197 | 0.025267
Genel Toplam |  | 27.5167 | 17.2052 | 17.2762 | 17.3899 | 14.3994 | 14.4245 | 44.4147 | 35.3441 | 35.4279 | 19.1327
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 72.3813 | 57.769 | 57.8697 | 73.6513 | 45.0467 | 45.287 | 124.0865 | 84.8394 | 85.2022 | 59.7368
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.788 | 6.7412 | 0 | 19.7848 | 19.6186 | 0 | 4.7849 | 4.7406 | 7.9436
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 72.3813 | 64.557 | 64.6109 | 73.6513 | 64.8316 | 64.9056 | 124.0865 | 89.6242 | 89.9428 | 67.6804
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.83782 | 0.38954 | 0.39263 | 0.80066 | 0.64239 | 0.64372 | 1.5203 | 1.028 | 1.0325 | 0.49745
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.036885 | 0.053544 | 0.053429 | 0.016474 | 0.0039352 | 0.0040405 | 0.093706 | 0.058484 | 0.05881 | 0.048543
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048951 | 0.030116 | 0.03029 | 0.0036308
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034105 | 0.03387 | 0 | 0.036073 | 0.03577 | 0 | 0.035832 | 0.035501 | 0.034278
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.008995 | 0.008933 | 0 | 0.0010605 | 0.0010516 | 0 | 0.0045018 | 0.0044602 | 0.0075143
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00015845 | 0.00015736 | 0 | 0.0028607 | 0.0028367 | 0 | 0.00062634 | 0.00062055 | 0.00051293
Genel Toplam |  | 0.87471 | 0.48634 | 0.48902 | 0.81713 | 0.68631 | 0.68741 | 1.6629 | 1.1575 | 1.1622 | 0.59193
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23507 | 0.26361 | 0.26342 | 0.24382 | 0.2009 | 0.20126 | 0.34825 | 0.23446 | 0.23551 | 0.25311
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036754 | 0.036501 | 0 | 0.061358 | 0.060843 | 0 | 0.014836 | 0.014699 | 0.036614
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23507 | 0.30037 | 0.29992 | 0.24382 | 0.26226 | 0.26211 | 0.34825 | 0.2493 | 0.25021 | 0.28973
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.92974 | 0.48201 | 0.4851 | 0.55684 | 0.7568 | 0.75512 | 1.579 | 0.94309 | 0.94897 | 0.57094
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.92974 | 0.48201 | 0.4851 | 0.55684 | 0.7568 | 0.75512 | 1.579 | 0.94309 | 0.94897 | 0.57094
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.