## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 67.9484 | 19.945 | 20.2758 | 49.5971 | 28.799 | 28.9737 | 81.2498 | 53.0618 | 53.3224 | 25.2111
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.53 | 0.26288 | 0.27161 | 0 | 0.11155 | 0.11061 | 0.43 | 0.63749 | 0.63558 | 0.29721
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.026098 | 0.025716 | 0.025719 | 0.66862 | 0.12038 | 0.12499 | 0.62343 | 0.089718 | 0.094651 | 0.045098
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.9161 | 4.8823 | 0 | 8.7412 | 8.6678 | 0 | 7.6918 | 7.6207 | 5.6344
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.23826 | 0.23662 | 0 | 0.12225 | 0.12123 | 0 | 0.26804 | 0.26557 | 0.22717
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00018306 | 0.0001818 | 0 | 0.15717 | 0.15585 | 0 | 0.20871 | 0.20678 | 0.042379
Genel Toplam |  | 69.5045 | 25.3882 | 25.6922 | 50.2658 | 38.0516 | 38.1542 | 82.3032 | 61.9576 | 62.1456 | 31.4574
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.5081 | 1.264 | 1.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96693
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.5454 | 52.6909 | 52.5865 | 110.2556 | 87.1021 | 87.2965 | 110.2746 | 100.5843 | 100.6738 | 62.2378
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.0005 | 5.9591 | 0 | 6.2697 | 6.2171 | 0 | 2.9735 | 2.946 | 5.6268
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 38.0535 | 59.9553 | 59.8044 | 110.2556 | 93.3718 | 93.5136 | 110.2746 | 103.5578 | 103.6199 | 68.8315
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0307 | 0.84393 | 0.85211 | 2.1779 | 1.4656 | 1.4716 | 3.235 | 2.5595 | 2.5657 | 1.1269
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0038056 | 0.0024621 | 0.0024713 | 0 | 0.0010885 | 0.0010793 | 0.0041958 | 0.0057153 | 0.0057013 | 0.0027026
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00087822 | 0.00086538 | 0.00086546 | 0.023064 | 0.0044097 | 0.0045663 | 0.020979 | 0.001618 | 0.001797 | 0.0013916
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044122 | 0.043818 | 0 | 0.10949 | 0.10857 | 0 | 0.0749 | 0.074207 | 0.054712
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0020151 | 0.0020013 | 0 | 0.0028607 | 0.0028367 | 0 | 0.002688 | 0.0026632 | 0.0021742
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2.0314e-06 | 2.0174e-06 | 0 | 0.0026095 | 0.0025876 | 0 | 0.00061329 | 0.00060762 | 0.00036417
Genel Toplam |  | 2.0354 | 0.8934 | 0.90127 | 2.201 | 1.586 | 1.5912 | 3.2601 | 2.645 | 2.6507 | 1.1882
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001171 | 0.0029151 | 0.002903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022299
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15047 | 0.17269 | 0.17253 | 0.38715 | 0.23784 | 0.2391 | 0.3972 | 0.33689 | 0.33745 | 0.19976
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.020355 | 0.020214 | 0 | 0.02262 | 0.02243 | 0 | 0.0084425 | 0.0083645 | 0.019042
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15164 | 0.19596 | 0.19565 | 0.38715 | 0.26046 | 0.26153 | 0.3972 | 0.34533 | 0.34581 | 0.22103
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.2081 | 1.4241 | 1.4227 | 1.346 | 1.2448 | 1.2456 | 2.3063 | 1.8132 | 1.8177 | 1.4502
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2081 | 1.4241 | 1.4227 | 1.346 | 1.2448 | 1.2456 | 2.3063 | 1.8132 | 1.8177 | 1.4502
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3416 | 492272 | 495688 | 607 | 71661 | 72268 | 715 | 76636 | 77351 | 645307
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.